Приложение № 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на резервни части за помпи, производство на Metso Minerals (Sala) AB

	№
	Наименование
	Технически съответствия
/означение, чертеж №/
	Коли-

чество
[бр]

	1.
	Облицовка задна 
	тип HR200MNR-S C5 30% CR сер.№30277103000/001-002

черт.№ SA 507396, сх. 09-W36 - поз.W 4;  зав.№  PDCH2050
	1

	2.
	Облицовка на  отвор всмукателен
	тип HR200MNR-S C5 30% CR сер.№30277103000/001-002
черт.№ SA 507396, сх. 09-W36 - поз.W 8;  зав.№ PDCH2042
	1

	3.
	Облицовка на корпуса
	тип HR200MNR-S C5 30% CR сер.№30277103000/001-002
черт.№ SA 507396, сх. 09-W36 - поз.W 7;  зав.№ PDCH2025
	1

	4.
	Пръстени за механични уплът-нения - SABF095-S1, комплект
	тип HR200MNR-S C5 30% CR сер.№30277103000/001-002/

черт.№ SA 507396, сх. 08-W26 – поз. G31;  зав. № SABF095-ZF-C276
	2

	5.
	Облицовка задна
	тип  HM100MHC-S C5 сер.№30277105000 /001-002/
черт.№ SA 507398, сх. 07-W46;  поз.W 04; зав.№ PDCH5238
	3

	6.
	Корпус
	тип  HM100MHC-S C5 сер.№30277105000 /001-002/
черт.№ SA 507398, сх. 07-W46;  поз.W 01; зав.№ PDCH2173
	3

	7.
	Пръстени за механични уплат-нения - SABF063-S1,  комплект
	тип HR100MNR-S C4 30% CR сер.№30277102000 /001-006/
черт.№ SA 507395, сх. 08-W26– поз. G31;  зав. № SABF063-ZF-C276
	10


З А Я В Л Е Н И Е

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез договаряне с предварителна покана за участие /на основание чл.47, ал.4 и 10 от ППЗОП/

1. Административни сведения:

1.1. Фирма /наименование/ на кандидата:

……………………….......................................…………………………………………………….…
ЕИК, БУЛСТАТ: …………………………………………………………………..……………………………….…….

1.2. Седалище и адрес на управление:

……………………………………………………….……...................................................................
Адрес за кореспонденция: ……………………………………………......................................……………………….………….
телефон:…………...; факс:………....……; електронен адрес: ……….....................................……

1.3. Представляващ:…………......................……………………………………………………..…..
длъжност: ……………………………………………...………………………………….….............
1.4. Лице за контакти: ………...................…….…………..; длъжност……………………..……...
телефон………..; мобилен: ………..….факс………...…; електронен адрес: ……………….........
1.5. Обслужваща банка: ..…………………………….……….........................………….………….

BIC……………….....….., IBAN……............…...............................................………………………

титуляр на сметката ………………...................................................………………………………..

Уважаеми госпожи и господа,

С настоящото Ви представяме нашето заявление за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с рег.№ 16077 и предмет: “Доставка на резервни части за помпи, производство на Metso Minerals (Sala) AB”.

Декларираме, че сме получили документация за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.


В случай че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при подписване на договора на основание чл.112, ал.1 от ЗОП ще представим: заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение (когато е приложимо); актуални документи по чл.67, ал.6 от ЗОП, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата (чл.58, ал.1 от ЗОП), както и съответствието с поставените критерии за подбор; гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора, закръглена до лев; декларация по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 от ЗМИП; декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП; декларация по чл.54,  ал.1, т.4, 5 и 7 от ЗОП; декларация по чл.55, ал.1, т.4 и 5 от ЗОП; декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Като неразделна част от настоящото заявление прилагаме следните документи:

Приложение №1 - Опис /подписан и подпечатан/ на всички документи, съдържащи се в заявлението на кандидата /заявлението се представя окомплектовано в папка, класьор, като всяко от приложенията от настоящото заявление следва да е обособено, обозначено/.

I. Документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, както следва:

Приложение № 2 – Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата, а когато е приложимо – за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката, или декларация на основание чл.44, ал.2 от ППЗОП във връзка с чл. 67, ал.3 от ЗОП. Стандартен образец на ЕЕДОП може да бъде изтеглен от официалната страница на Агенцията за обществени поръчки – www.aop.bg
Забележка: В Част III, буква Г от ЕЕДОП кандидатите или участниците следва да попълнят съответната информация за удостоверяване липсата на основания за отстраняване от процедурата съгласно чл.107, т.4 от ЗОП и чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС).

Приложение № 3 – документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо.

Приложение № 4 – документи по чл.37, ал.4 от ППЗОП – нотариално заверено копие от договор за създаване на обединение или друг документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението, както и информация относно правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността помежду им и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Приложение № 5 – Декларация за споразумение по чл.135, ал.5 от ЗОП (попълва се приложен към документацията образец)

Други документи, по преценка на кандидата:

.........................................................................................................................................
Упълномощен да подпише настоящото заявление е:
........................................................................................................................................
Приложено представяме:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

/Описва се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подписващия заявлението, когато това не е представляващия фирмата-кандидат/.
Забележка: Под заверен от кандидата документ се разбира подписан от представляващия фирмата-кандидат или упълномощеното от него лице и подпечатан с мокър печат на фирмата документ.



Подпис: ...........................................
Дата: ...................................

Име: .................................................
Град: ...................................

Длъжност: .......................................

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Участник: .......................................................................................................................

Седалище и адрес на управление: ..............................................................................
.........................................................................................................................................

Относно: Участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с рег.№ 16077 и предмет: “Доставка на резервни части за помпи, производство на Metso Minerals (Sala) AB”
Представляващ/Упълномощен да подпише офертата е:  ...........................................................................................................................................
/Описва се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подписващия офертата, когато това не е представляващия фирмата участник/.

Уважаеми госпожи и господа,

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура, изискванията на ЗОП, съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Съгласно чл.39, ал.3, т.1, б. „в“ от ППЗОП, декларираме, сме запознати и приемаме условията в проекта за договор, приложен към документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Съгласно чл.39, ал.3, т.1, б. „г“ от ППЗОП, декларираме, че сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 150 дни след датата, определена за краен срок за подаване на оферта за участие и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Съгласно чл.39, ал.3, т.1, б. „д“ от ППЗОП, декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;
Декларирам, че съм съгласен, в случай че бъда избран за изпълнител, да представя всички изискуеми документи и да сключа договор в 1 месечен срок от получаване на писмено уведомление.
Обявената от Вас обществена поръчка ще изпълним при следните условия:
1. Срок за изпълнение: до 6 месеца от датата на сключване на договор.
2. Място за доставка: “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.
3. Изисквания за качество при изпълнение на поръчката: съгласно Приложение № 2.

4. Особености относно начина на приемане: съгласно Приложение № 2. Акта на приемане се удостоверява с подписване на Приемо-предавателен протокол между страните. Изготвянето на фактурата се извършва в срок, посочен в чл.113 от ЗДДС.
5. Гаранционен срок: Предлагаме гаранционен срок за 12 месеца от датата на монтаж, но не повече от 18 месеца от датата на доставка.
Други условия:

.........................................................................................................................................

/ попълват се други условия, които не са в противоречие с документацията и изискванията на Възложителя/ 

Приложения:

1. Опис /подписан и подпечатан/ на всички документи, съдържащи се в офертата на участника.

2. Документ за упълномощаване (когато офертата се подава от пълномощник).

3. Декларация, указваща производителя на резервните части и страна на произход. 

4. Техническа спецификация – по образец.

подпис: ....................................
дата: .........................................


име:...........................................
град: .............................................

длъжност: .................................

образец

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
	№
	Наименование
	К-во
	Производител страна на произход

	
	Искани данни от Възложителя 

/по спецификация/
	Предлагани данни
	
	

	
	Наименование
	
	Наименование
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


(Попълват се исканите и предлагани данни за изделията по съответния стандарт. Прилагат се проспекти, каталози и други материали, имащи отношение към предлаганите изделия. Всеки участник попълва таблицата, съгласно спецификацията, като се предлагат всички позиции и исканото количество, без да се разместват отделни позиции. Ако се доказва еквивалентност се прилагат и документите по чл.50 и 52 от ЗОП.)


              подпис: ............................................

дата: ...................................

              име:....................................................

град: ...................................

              длъжност: ......................................... 

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

/поставя се в отделен плик (чл.47, ал.9 ППЗОП)/

Участник: .......................................................................................................................

Седалище и адрес на управление: ...............................................................................
.........................................................................................................................................
Относно: Участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с рег.№ 16077 и предмет: “Доставка на резервни части за помпи, производство на Metso Minerals (Sala) AB”
Представляващ / Упълномощен да подпише офертата е: ...........................................................................................................................................

/Описва се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подписващия офертата, когато това не е представляващия фирмата участник/.

Уважаеми госпожи и господа,

1. Приемаме фактурирането и плащането по договора да се извършват както следва:

Плащането се извършва до 60 дни след издаване на фактура - оригинал, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС, двустранно подписан приемо-предавателен протокол и след документи, представени по чл. 66, ал.4-7 от ЗОП при сключени договори с подизпълнители. Срокът за плащане започва да тече от датата на последно представения документ.
2. Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е: 

Обща стойност ............….лв., /словом: .............................................../лв., без ДДС.
Единичните цени са посочени в спецификация, неразделна част от настоящото ценово предложение. 

Условие на доставка – DDP склад на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, съгласно INCOTERMS – 2010.
Забележка: 

Спецификацията се представя и на магнитен носител (CD), записан на Microsoft Office Excel или Word.
Съгласно чл.39, ал.3, т.1, б. „г“ от ППЗОП, декларираме, че сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 150 дни след датата, определена за краен срок за подаване на оферта за участие и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Други условия:

.........................................................................................................................................

/ попълват се други условия, които не са в противоречие с документацията и изискванията на Възложителя/ 
подпис: ....................................
дата: .........................................


име:...........................................
град: .............................................


длъжност: .................................

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на резервни части за помпи, производство на Metso Minerals (Sala) AB

	№
	Наименование
	Технически съответствия
/означение, чертеж №/
	Коли-

чество
[бр]
	Ед. цена

лв. без ДДС
	Обща ст-ст

лв. без ДДС

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	
	ОБЩО:
	


Попълват се данните от техническото предложение на участника - колоните („Предлагани данни“) без да се изтриват или променят редове.
Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЗА СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ЧЛ. чл.135, ал.5 ЗОП

Долуподписаният/-ната/ ..............................................................................................

притежаващ лична карта № .............., издадена на....................от МВР, гр. ...................... с ЕГН..............................., в качеството ми на представляващ .................................................................. – кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка, рег. № ......................., с предмет: “......................................................................................................................................”

ДЕКЛАРИРАМ:


Съгласен /-сна/ съм при провеждане на настоящата процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет:.......................................................................................................................

срокът за получаване на първоначални оферти да бъде не по-дълъг от 10 (десет) календарни дни, считан от датата на получаване на поканата. Ако бъда поканен да подам първоначална оферта, то нека настоящата декларация има силата на споразумение по чл.135, ал.5 от ЗОП.

..........................г. 





Подпис:.......................................









......................................................










(име и фамилия)

Забележка: Попълва се от лицето, което управлява и представлява кандидата, ако е съгласно с посочените в декларацията условия. В противен случай се прилага общия ред и срокове, предвидени в ЗОП.

Образец

(наименование и адрес на Възложителя) 

Банкова гаранция №.........

за изпълнение на договор за обществена поръчка

БАНКА ………….. , със седалище ……………………….., е уведомена, че между „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, с. Ковачево /Възложител и бенефициент на банковата гаранция/ и ………………………….., със седалище ………………………… /Изпълнител/, е сключен / предстои да бъде сключен Договор за възлагане на обществена поръчка №................. с предмет: „........................” /наричан по-нататък Договор/.

Във връзка с гореизложеното, „БАНКА ………” …се задължава безусловно и неотменяемо да Ви заплати всяка сума или суми, непревишаващи общо ................. лв. /........................лева/, при получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че Изпълнителят не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по Договора.


Вашето писмено искане за плащане трябва да бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и са на лица, които Ви обвързват съгласно закона.

Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено от нас по нея.

Настоящата гаранция е валидна от................... до .................... и изтича изцяло и автоматично, в случай че до 16,00 часа на ………………. искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в „Банка ………..” След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на настоящата банкова гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в „Банка ……..” ….

 

С уважение, 

………………

(БАНКА)
PAGE  
ТО/ММ/ТТ

