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за възлагане на обществена поръчка, чрез договаряне с предварителна покана за участие, рег.№19188
“Доставка на резервни елементи на котелно и турбинно оборудване”
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Пълно описание и технически изисквания на предмета

на обществената поръчка

I. Пълно описание на предмета на обществената поръчка: 
„Доставка на резервни елементи на котелно и турбинно оборудване“, съгласно спецификация 
Срок за изпълнение: 24 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на сумата от 200 000.00 лв., което от двете събития настъпи първо. Доставките се извършват на части след предварителна заявка от Възложителя с посочени срокове за доставка по всяка позиция от спецификацията.
Договорът ще се сключи на стойност до 200 000.00 лв. и ще бъде по единични цени. Посочените количества са прогнозни и ще бъдат изпълзвани само за целите на класирането.
Място за изпълнение: “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.
Гаранционен срок: 12 месеца от датата на доставка.
Условия на плащане и фактуриране: до 60 дни, след подписан приемо- предавателен протокол за извършена доставка и фактура- оригинал, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС и след документи, представени по чл. 66, ал.7-10 от ЗОП при сключени договори с подизпълнители. Срокът за плащане започва да тече от датата на последно представения документ.

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и” навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарти, спецификации, технически оценки или технически одобрения по чл.48, ал.1, т. 2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗОП.

Изключение са случаите, когато чрез модел, марка, тип или по друг начин Възложителя индивидуализира собственото му съоръжение, за което са предназначени доставките или услугите, предмет на поръчката.

Еквивалентността се доказва по реда на чл. 50 и 52 от ЗОП.

Не се допуска вариантност на предложенията.

Неразделна част от настоящия документация е:

Спецификация – Приложение № 1 
Приложение № 1
СПЕЦИФИКАЦИЯ 
на подменни резервни части без конструктивна документация, използвани в цех Котелен
I. Предварителни количества за доставка.
	№
	наименование
	Производител на съоръженията на възложителя
	Съоръжение, където се влага резервната част
	Чертеж/     кат. номер
	Мяр-

ка
	Кол.

	1
	Резервна част-поз. 8 
	Чеховски завод "Енергомаш" Русия
	ОП баланс Ду 175/200
	392-175/95-Ог
	бр.
	32

	2
	Резервна част-поз.9
	
	ОП баланс Ду 175/200
	392-175/95-Ог
	бр.
	32

	3
	Резервна част-поз.9
	
	ОК на НП разширител и баланс на НП Ду 250/300
	969-250/300-0-03
	бр.
	16

	4
	Резервна част-поз.10
	
	Баланс на НП разширител Ду 250/300
	969-250/300-0-03
	бр.
	8

	5
	Резервна част-поз.9
	
	МПП баланс
	К 05.02.145
	бр.
	32

	6
	Резервна част-поз.18 
	
	МПП баланс
	К 05.02.145
	бр.
	32

	7
	Резервна част-поз.14
	
	Нивомерна колонка на барабана ЕП 670-140
	К-41464СБ
	бр.
	32

	8
	Резервна част-поз.8
	
	Клапан импулсен на МПП
	Ду 25
серия 112-25х10м
	бр.
	32

	9
	Резервна част-поз.1
	
	ОК-1
	Ду50 Ру 13.7
	бр.
	4

	10
	Резервна част-поз.2
	
	ОК-2
	ДУ50 РУ 13.7
	бр.
	4

	11
	Резервна част-поз.3
	
	ОК-3
	ДУ30 РУ 13.7
	бр.
	4

	12
	Резервна част-поз.4
	
	Парна-6
	ДУ50 РУ 13.7
	бр.
	4

	13
	Резервна част-поз.5
	
	Парна-5
	ДУ50 РУ 13.7
	бр.
	4

	14
	Резервна част-табл.2
	
	Д-2
	Д-2-881-100-7
	бр.
	8

	15
	Резервна част-поз.3
	
	ППГ
	850-450-ИЗ-табл.2
	бр.
	16

	16
	Резервна част-поз.4
	
	ППХ
	850-400-ИЗ-табл.2
	бр.
	16

	17
	Резервна част-поз.5
	
	Сз-5
	887-190-табл.1
	бр.
	16

	18
	Резервна част-поз.3
	POLNA Полша
	РПК-основно КА-12
	Р81.53.78.1000
	бр.
	6

	19
	Резервна част-поз.4
	
	РПК-основно КА-12
	Р81.70.81.6000
	бр.
	6

	20
	Резервна част-поз.7
	
	РПК-основно КА-12
	Р81.67.17.5000
	бр.
	6

	21
	Резервна част-поз.9
	
	РПК-основно КА-12
	Р81.53.78.1000
	бр.
	6

	22
	Резервна част-поз.10
	
	РВ-1 КА-9
	Р81.53.78.1000
	бр.
	4

	23
	Резервна част-поз.6
	LDM
	Впръскове на КА-11
	RV806EAJ 4253 LO-400/400-65
	бр.
	10

	24
	Резервна част-поз.14
	
	Впръскове на КА-11
	RV806EAJ 4253 LO-400/400-65
	бр.
	10

	25
	Резервна част-поз.15
	
	Впръскове на КА-11
	RV806EAJ 4253 LO-400/400-65
	бр.
	10

	26
	Резервна част-поз.17
	
	Впръскове на КА-11
	RV806EAJ 4253 LO-400/400-65
	бр.
	10

	27
	Резервна част-поз.18
	
	Впръскове на КА-11
	RV806EAJ 4253 LO-400/400-65
	бр.
	8

	28
	Резервна част-поз.6
	
	Впръскове на КА-11
	RV806EAJ 4253 LO-400/400-50
	бр.
	8

	29
	Резервна част-поз.14
	
	Впръскове на КА-11
	RV806EAJ 4253 LO-400/400-50
	бр.
	8

	30
	Резервна част-поз.15
	
	Впръскове на КА-11
	RV806EAJ 4253 LO-400/400-50
	бр.
	8

	31
	Резервна част-поз.17
	
	Впръскове на КА-11
	RV806EAJ 4253 LO-400/400-50
	бр.
	8

	32
	Резервна част-поз.18
	
	Впръскове на КА-11
	RV806EAJ 4253 LO-400/400-50
	бр.
	8

	33
	Резервна част-поз.8
	BULARMEX
	ГПЗ-1 за ПК 38-4
	543123В400/200
	бр.
	32

	34
	Резервна част-поз.2
	BTG
	РПК за ПК 38-4
	DRAG VALVE 150X150 PN250
	бр.
	18

	35
	Резервна част-поз.2
	
	РВ-1
	DRAG VALVE 50X50 PN420
	бр.
	8

	36
	Резервна част-поз.7
	ОАО Благовещен-

ски Арматурен завод
	ПЗ-А и Б
	ЗКЛП 150х40 УХЛ1 (30НЖ 915 НЖ)
	бр.
	16

	37
	Резервна част-поз.8
	
	ПЗ-А и Б
	ЗКЛП 150х40 УХЛ1 (30НЖ 915 НЖ)
	бр.
	16

	38
	Резервна част-поз.5
	VAL VOLA
	ГРП КА1-КА 8 DN200
	А1218Х
	бр.
	30

	39
	Резервна част-поз.6
	
	ГРП КА1-КА 8 DN200
	А1218Х
	бр.
	30

	40
	Резервна част-поз.8
	
	ГРП КА1-КА 8 DN200
	А1218Х
	бр.
	30

	41
	Резервна част-поз.10
	
	ГРП КА1-КА 8 DN200
	А1218Х
	бр.
	30

	42
	Резервна част-поз.30
	
	ГРП КА1-КА 8 DN200
	А1218Х
	бр.
	30


СПЕЦИФИКАЦИЯ 
на подменни резервни части без конструктивна документация, използвани в цех Турбинен
	№
	наименование
	Производител на съоръженията на възложителя
	Съоръжение, където се влага резервната част
	Чертеж/     кат. номер
	Мяр-

ка
	Кол.

	1
	Резервна част-поз.8
	Чеховски завод "Енергомаш" Русия
	Задвижка Ду-50 Ру-40
	588-10-00
	бр.
	30

	2
	Резервна част-поз.8
	
	Задвижка Ду-80 Ру-40
	588-10-00
	бр.
	30

	3
	Резервна част-поз.8
	
	Задвижка Ду-100 Ру-40
	30с76нж
	бр.
	30

	4
	Резервна част-поз.8
	
	Задвижка Ду-150 Ру-40
	30нж65нж
	бр.
	30

	5
	Резервна част-поз.8
	
	Задвижка Ду-200 Ру-40
	МЗВ
	бр.
	30

	6
	Резервна част-поз.8
	
	Задвижка Ду-250 Ру-40
	30с964нж
	бр.
	30

	7
	Резервна част-поз.8
	
	Задвижка Ду-300 Ру-40
	ВАГ
	бр.
	20

	8
	Резервна част-поз.8
	
	Задвижка Ду-400 Ру-40
	30ч6бр
	бр.
	20

	9
	Резервна част-поз.4
	
	ПВН-7 и ПВН-6
	588-10-00
	бр.
	10

	10
	Резервна част-поз.14
	ЛМЗ "Силови машини"Санкт Петербург Русия
	РОУ-140/8 РОУ-С1; РОУ-С2
	8С-1
	бр.
	30

	11
	Резервна част-поз.24
	
	13РЗ-2
	2С-26
	бр.
	8

	12
	Резервна част-поз.7
	
	ПИ-9
	2С-26
	бр.
	8

	13
	Резервна част-поз.8
	
	ОК на ДТ-16
	2С-27
	бр.
	8

	14
	Резервна част-поз.5
	
	Капак РОУ-С2
	DDKW 15983
	бр.
	8

	15
	Резервна част-поз.5
	
	Баланс РОУ-С2
	Т-138 бм.
	бр.
	10

	16
	Резервна част-поз.9
	
	Р-РОУ- С- 1
	7С-2
	бр.
	10

	17
	Резервна част-поз.7
	
	Р-РОУ-С-2
	Т-141 бм.
	бр.
	10

	18
	Резервна част-поз.8
	
	СК на ПС-50
	Т-138 бм.
	бр.
	16

	19
	Резервна част-поз.18
	
	8-ПИ
	2С-26 1361/1-19
	бр.
	6

	20
	Резервна част-поз.42
	
	Корпус-тръбна дъска 5-8ПНН-4
	1361/1-19
	бр.
	4

	21
	Резервна част-поз.44
	
	За водни камери на 1,3,4 ПВН
	4KV115192P001
	бр.
	20

	22
	Резервна част-поз.6
	
	Предп.клапани 1,3,4ПВН
	V038, V037, V036
	бр.
	12

	23
	Резервна част-поз.13
	
	ППХ ТА-1,3,4
	2KW008815
	бр.
	10

	24
	Резервна част-поз.2
	
	ППГ ТА-1,3,4
	ОКТ105590
	бр.
	8

	25
	Резервна част-поз.9
	
	АСК ТА-1,3,4
	ОКТ105490
	бр.
	8

	26
	Резервна част-поз.6
	
	РКВН ТА-1,3,4
	ОКТ106201
	бр.
	16

	27
	Резервна част-поз.7
	
	Питателна вода на ТА-1,3,4
	2KW008828
	бр.
	30

	28
	Резервна част-поз.3
	
	За пароотбор -1 на ТА-1,3,4
	2KW008805
	бр.
	6

	29
	Резервна част-поз.3
	
	За пароотбор -2 на ТА-1,3,4
	2KW008806
	бр.
	6

	30
	Резервна част-поз.3
	
	За пароотбор -3 на ТА-1,3,4
	2KW008807
	бр.
	6

	31
	Резервна част-поз.14
	
	Ду250мм Ру13МРа /ГПЗ за ч.890-МW/
	S43125B250/250
	бр.
	10

	32
	Резервна част-поз.8
	
	За пароотбор -5 на ТА-1,3,4
	2KW008809
	бр.
	8

	33
	Резервна част-поз.3
	
	За пароотбор -4 на ТА-1,3,4
	2KW008808
	бр.
	8

	34
	Резервна част-поз.5
	
	За пароотбор -6 на ТА-1,3,4
	2KW008810
	бр.
	8

	35
	Резервна част-поз.7
	
	За бленда ППХ на ТА-1,2,3,4
	2KW008815
	бр.
	12

	36
	Резервна част-поз.3
	
	За хориз.КОС на ТА-1,3,4
	ZZWDN 250/V011
	бр.
	12

	37
	Резервна част-поз.7
	
	За верт.КОС на ТА-1,3,4
	ZZWDN 250/V009
	бр.
	12

	38
	Резервна част-поз.4
	
	Малък фланец ресивер ТА-1,3,4
	3KS103828 P-112
	бр.
	4

	39
	Резервна част-поз.6
	
	Корпус-тръбна дъска 5-8ПНН-4
	136811-19
	бр.
	4

	40
	Резервна част-поз.5
	
	Баланс на РОУ-С1
	T-141бм.
	бр.
	10

	41
	Резервна част-поз.7
	
	Ресивер ТА-1,3,4
	3KS103828 P-111
	бр.
	6

	42
	Резервна част-поз.8
	
	Ресивер ТА-5,6,7,8
	3KS103828 P-111
	бр.
	8

	43
	Резервна част-поз.14
	
	РОУ-140/8 РОУ-С1; РОУ-С2
	8С-1
	бр.
	30

	44
	Резервна част-поз.24
	
	13РЗ-2
	2С-26
	бр.
	8

	45
	Резервна част-поз.7
	
	ПИ-9
	2С-26
	бр.
	8

	46
	Резервна част-поз.8
	
	ОК на ДТ-16
	2С-27
	бр.
	8


II. Изисквания към доставяните резервни части и елементи. 
Доставяните резервни части и елементи, които са предмет на поръчката, трябва да отговарят на параметрите и техническите изисквания на производителя на съответното съоръжение, за което са предназначени.

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

В „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД

В сила от 24.04.2019 г.

Настоящите указания са общи и имат информативен характер. Конкретните изисквания към участниците/кандидатите за всяка обществена поръчка са посочени в обявлението към документацията за участие в нея.

І. Подготовка и подаване на оферта / заявление за участие в процедура

1. Общи правила за подготовка на документите за участие

Изискванията на възложителя към кандидатите и участниците са посочени в обявлението за участие и документацията за участие за всяка отделна процедура, като в образеца на оферта и образеца на заявление за участие се съдържат указания относно начина на подреждането на изискуемите документи. Участниците/ Кандидатите задължително попълват и прилагат приложения в документацията образец на оферта/ образец на заявление за участие.

Заявленията и офертите за участие се изготвят на български език. Когато поръчката е с място на изпълнение извън страната, възложителят може да допусне заявлението за участие и офертата да се представят на официален език на съответната страна.

При подготовката на заявленията за участие и/или на офертите кандидатите и участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителите. До изтичането на срока за подаване на заявленията за участие или офертите всеки кандидат или участник може да промени, да допълни или да оттегли заявлението или офертата си. 

Всички документи и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции и/или изрично упълномощени за това лица, което се удостоверява с представяне на  нотариално заверено пълномощно.

Всички изготвени от участника справки и документи следва да бъдат съобразени с предмета на поръчката, изискванията на възложителя и приложимата нормативната уредба. Документи, удостоверяващи съответствие с някое от изискванията на възложителя, изготвени от органи на държавната администрация, контролни органи и други организации следва да се представят със заверка „Вярно с оригинал”. Когато за удостоверяване на съответствието с определени изисквания Възложителят е приложил образец в документацията за участие, участниците /кандидатите задължително представят информацията в изискания от Възложителя вид.


2.Подаване и оттегляне на заявление за участие или оферта.

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от кандидата или от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, в Регистратура Обществени поръчки в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
· наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

· адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

· наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се подават документите.

Когато се представят мостри, които трябва да са опаковани отделно от документите, те се обозначават по начин, от който да е видно кой ги представя, а когато е приложимо – и за коя обособена позиция се отнасят.

Възложителят не приема заявления за участие и оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.
В случай, че кандидат или участник желае да оттегли подадено от него заявление/ оферта за участие, то същият следва да представи в Регистратура Обществени поръчки в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД писмено искане по образец, публикуван в профила на купувача, раздел Вътрешни документи на Възложителя, подписано от лице, представляващо дружеството кандидат/ участник. В случай, че пълномощник оттегля заявление/ оферта, той представя документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно от представляващия дружеството, в което изрично е посочено, че същият има право да оттегли заявлението/ офертата.

3. Съдържание на заявлението за участие и офертата при различните видове процедури

Когато в документацията на възложителя са включени образци на документи, участниците/кандидатите задължително предоставят информацията в предоставената от Възложителя форма.

3.1 Заявлението за участие в ограничена процедура, договаряне с предварителна покана за участие, състезателен диалог и партньорство за иновации  съдържа: 

· опис на представените документи
·  Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид (еЕЕДОП) на оптичен носител или линк за достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП в електронен вид (еЕЕДОП) на оптичен носител или линк за достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката;

· документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

· документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо.

· Декларация по чл. 41 от ППЗОП по образец на възложителя, когато е приложимо.

Кандидатите подават заявлението в запечатана непрозрачна опаковка.
При процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 2-7 от ЗОП когато поръчката е разделена на обособени позиции, за всяка обособена позиция се представят отделно комплектувани заявления за участие заедно с описи към тях. Когато критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви, се допуска представяне на едно заявление за участие, ако тази възможност е посочена в обявлението за откриване на процедурата. 

3.2 Оферта за участие в ограничена процедура, състезателен диалог и партньорство за иновации съдържа: 
· опис на представените документи

· техническо предложение 

· ценово предложение в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри"
Участниците подават офертата в запечатана непрозрачна опаковка.
Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката се представят отделни за всяка обособена позиция технически предложения и отделни непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови параметри", с посочване на позицията, за която се отнасят. 

3.3 Първоначалната оферта в процедура на договаряне с предварителна покана за участие съдържа:
· опис на представените документи

· техническо предложение 

· ценово предложение
Участниците подават първоначалната оферта в запечатана непрозрачна опаковка.
Когато участниците подават първоначални оферти за повече от една обособени позиции, документите по чл.39, ал.3 от ППЗОП не се представят отделно опаковани. 

При провеждане на преговори с подалите първоначални оферти участници се прилагат правилата на чл. 67 от ППЗОП, като поредността на провеждане на преговори се определя чрез жребий. Провеждането на жребия се ръководи от председателя на комисията и се извършва в присъствието на представителите на участниците.

3.4 Офертата за участие в открита процедура и публично състезание съдържа: 

· опис на представените документи

· Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид (еЕЕДОП) на оптичен носител или линк за достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП в електронен вид (еЕЕДОП) на оптичен носител или линк за достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката;

· документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

· документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо.

· декларация по чл. 41 от ППЗОП по образец на възложителя, когато е приложимо.

· техническо предложение 

· ценово предложение в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри"
Участниците подават офертата в запечатана непрозрачна опаковка.
Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката се представят отделни за всяка обособена позиция технически предложения и отделни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията, за която се отнасят.

4. Указания относно документите, съдържащи се в заявлението и офертата
4.1 еЕЕДОП

Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки във връзка с §29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. ЕЕДОП се представя задължително в електронен вид.

Възложителят създава образец на еЕЕДОП чрез маркиране на полетата, които съответстват на поставените от него изисквания, свързани с личното състояние на кандидатите/участниците и критериите за подбор. В профила на купувача към документацията по обществената поръчка Възложителят предоставя еЕЕДОП във формат на XML и PDF, който заинтересованото лице може да изтегли и попълни (вж. описаните по-долу първи и втори вариант) .

При подаване на заявление за участие/оферта кандидатът /участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП). 

Електронният ЕЕДОП се подписва чрез използване на усъвършенстван електронен подпис и софтуер, оперативно съвместим с най-разпространените безплатни пазарни продукти на информационните и комуникационни технологии за широка употреба. Възложителят използва Adobe Acrobar Reader DC, като в случай, че участниците използват друг софтуерен продукт за цифрово подписване, цифрово подписаният еЕЕДОП следва да е разпознаваем от Adobe Acrobar Reader DC или да бъде посочен друг софтуерен продукт, който е безплатен и съвместим с операционна система Windows 7 или по-висока, с който да бъде разчетен електронно подписаният документ.

Електронният ЕЕДОП се подписва с електронен подпис като от менюто на съответната софтуерна програма се избира „Сертификат“ или „Цифрово подписване“, след което мястото, обозначено за подпис на ЕЕДОП, се маркира с десен бутон и се следват описаните стъпки, за да се появи на мястото за подпис информацията от електронния подпис – три имена, дата и час на подписване. Горните стъпки се повтарят за всяко следващо лице, подписващо еЕЕДОП, като при подписване от последното лице може да се избере опция да се заключи документът след полагане на последния подпис, за да не може да бъде изменян. След приключване, се валидират всички положени електронни подписи.

Участниците/кандидатите в процедурата задължително трябва да представят ЕЕДОП в електронен вид по един от горепосочените начини. ЕЕДОП не трябва да се представя на хартиен носител.

Съществуват три варианта за предоставяне на еЕЕДОП:  
Първи вариант: Попълване на еЕЕДОП директно на адрес https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg, по следния начин:

Първо: Заинтересованото лице трябва да отвори следния линк https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg, с което действие се влиза в системата за електронно попълване на ЕЕДОП.  

Второ: На въпрос „Вие сте?“ избира опция „Икономически оператор“. След маркиране на бутона „Икономически оператор“, Системата дава възможност за избор на три варианта: „Искате да: „Заредите файл ЕЕДОП“, „Обедините два ЕЕДОП“ и „Въведете отговор“. Трябва да се избере вариант „Заредите файл ЕЕДОП“. След като се маркира горепосоченият бутон се появява прозорец „Качете искане за ЕЕДОП“, кликва се върху прозореца „Избор на файл“, след което се избира от устройството на заинтересованото лице сваленият от него от профил на купувача ЕЕДОП във формат XML.

Трето: Попълва се електронният ЕЕДОП. След завършване на попълването, системата дава възможност ЕЕДОП да се съхрани в два формата: XML или PDF, като се запаметява на устройството на потребителя и в двата формата. 

Четвърто: PDF файлът се подписва с електронен подпис от всички лица, които имат задължение да подпишат ЕЕДОП. 

Пето: Подписаният цифрово ЕЕДОП се качва на подходящ оптичен носител, който се поставя в запечатаната, непрозрачна опаковка, с която се представя в заявлението или офертата.

Втори вариант: Осигурен от заинтересованото лице достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на заявленията/офертите.

Трети вариант: Заинтересованите лица могат да попълнят ЕЕДОП в WORD формат. Стандартният образец на ЕЕДОП може да бъде изтеглен от официалната страница на Агенцията за обществени поръчки – www.aop.bg. В този случай, попълненият ЕЕДОП трябва да бъде цифрово подписан (с електронен подпис), без възможност за редакция и приложен на подходящ оптичен носител, който се поставя в запечатаната, непрозрачна опаковка, с която се представя офертата.

Попълване на необходима информация в еЕЕДОП:

В еЕЕДОП се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. В еЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

В част ІІІ, раздел Г от еЕЕДОП „Специфични национални основания за изключване“ кандидатите или участниците следва да удостоверят липсата на основания за отстраняване от процедурата съгласно чл. 107, т. 4 от ЗОП и чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС), както и липсата на основания за отстраняване от процедурата съгласно чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) чрез попълване на съответната информация 

Съгласно чл. 54, ал. 2 и 3 и чл. 55, ал.3 от ЗОП изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят до лицата, които представляват участника или кандидата и членовете на неговите управителни и надзорни органи, съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността. Когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят и за това физическо лице.

За отделните видове търговски дружества лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са посочени в чл.40 от ППЗОП. При поискване от възложителя кандидатите или участниците са длъжни да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на лицата по чл.54, ал.2 и 3 от ЗОП.

Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, еЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай, че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица. В този случай към заявлението или офертата се представя декларация по чл. 41 от ППЗОП.

Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен еЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. Когато се подава повече от един еЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в еЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен еЕЕДОП. 

Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Когато за кандидат или участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП и преди подаването на заявлението за участие или офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в еЕЕДОП.

4.2 Доказателства за надеждността на кандидата или участника - представят се следните документи:

· по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП – документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;

· по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП – документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

Кандидатите и участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 от ЗОП или посочено от възложителя основание по чл. 55, ал. 1 от ЗОП. 

4.3 Техническото предложение съдържа:

а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя;

б) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;

в) мостри, макети, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, когато е приложимо;

г) друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката; 

Към Техническото предложение се прилагат посочените документи, технически спецификации, доказателства за еквивалентност на предлаганите изделия, срок и начин на изпълнение. Когато предметът на обществената поръчка налага изпълнението й на етапи, в офертата се посочват конкретните етапи и сроковете за изпълнение на всеки етап.

4.4 Ценово предложение съдържа предложението на участника относно цената за придобиване и предложенията по други показатели с парично изражение. 

Прилага се попълнена и подписана ценова оферта съгласно предоставен в документацията образец. Препоръчително е участникът да посочи в офертата си начина на формиране на цената, като направи пълна разбивка на калкулираните в цената разходи и предвидената печалба. В случай, че документацията за участие съдържа подробни ценови спецификации, същите се попълват, като се прилагат в офертата и в електронен вариант (Microsoft Office Word или Excell). Посочват се и предложенията по други показатели с парично изражение, упоменати в документацията за участие в процедурата. 

В случай, че в хода на работата на комисията се установят очевидни фактически грешки, водещи до несъответствие между предложената общата цена за изпълнение на поръчката или обособена позиции на поръчката, за които се участва и единичните цени на стоките или дейностите по спецификация, за достоверни се приемат предложените единични цени. В този случай, за предложена крайна цена за изпълнение на поръчката, респ. обособената позиция, се приема действителния математически сбор от произведенията на единичните цени и съответните количества по спецификация.

При установяване на очевидни фактически грешки, водещи до несъответствие между предлаганите цени цифром и словом, за достоверни се приемат предложените цени словом.

II. Особености относно лицата, участващи в обществена поръчка


Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1.„Свързани лица” и „свързано предприятие”
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура. ЗОП съдържа легални дефиниции на понятията „свързани лица” и „свързано предприятие”, като в случай, че се установи една от хипотезите на свързаност, всички свързани лица, подали оферти в процедурата, подлежат на отстраняване от участие.

Кандидатите или участниците следва да удостоверят липсата на основания за отстраняване от процедурата съгласно чл. 107, т. 4 от ЗОП чрез попълване на съответната информация в Раздел III, буква Г) от ЕЕДОП.
2.Чуждестранни лица

Участници чуждестранни лица следва да представят съответни изискуеми документи, издадени от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. Прилагат се правилата на чл. 58, ал. 3 и сл. от ЗОП.
Попълват аналогични на българските данни за лицата, като в полето за ЕГН се записва дата на раждане, а в полето за лична карта – номер на съответен документ за самоличност, дата и място на издаване, както и органът, който го е издал.

Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава заявления за участие или оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Ако за доказване съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.

3.Използване на капацитета на трети лица

Кандидатите или участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности.

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

В условията на процедурата възложителят може да предвиди изискване за солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от кандидата или участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.

4.Подизпълнители

Кандидатите и участниците посочват в заявлението или офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 14 от ЗОП.

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането за плащане изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. В случаите по чл. 66 ал. 7 от ЗОП фактурата се издава от изпълнителя, а Възложителят извършва плащането в полза на подизпълнителя, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 8-10 и в сроковете по договора с Изпълнителя. Размерът на плащането към подизпълнителя се ограничава до дължимата от Възложителя на Изпълнителя сума без ДДС за съответната част от поръчката, която може да бъде предадена като самостоятелен обект. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

При обществени поръчки за строителство, както и за услуги, чието изпълнение се предоставя в обект на възложителя, след сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1.за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

2.новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява.

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доказват изпълнението на условията по т.1 и т.2, в срок до три дни от неговото сключване.

5.Обединения, които не са юридически лица

Когато участник/кандидат е обединение, което не е юридическо лице, се представя нотариално заверено копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

1.правата и задълженията на участниците в обединението;

2.дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

3.определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка; 

4.уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението.

6.Участници, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим

На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица се забранява пряко или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

Когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС), кандидатът се отстранява от участие в процедурата по обществена поръчка; прекратява се договорът за обществена поръчка без предизвестие, като не се дължи нито връщане на депозита, нито заплащане на извършените работи, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва; възстановяват се всички получени суми ведно със законната лихва, ако обществената поръчка е изпълнена, като възложителят на обществената поръчка не дължи компенсации и обезщетения;

Кандидатите или участниците следва да удостоверят липсата на основания за отстраняване от процедурата съгласно чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС чрез попълване на съответната информация в Раздел III, буква Г) от ЕЕДОП.
7.Лица, заемали висша публична длъжност

Съгласно чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) лице, заемало висша публична длъжност, което в изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице. 

Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето описано в параграфа по-горе е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.

Забраната за участие в обществени поръчки на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД важи за лица, заемали висша публична длъжност съгласно чл. 6, ал. 1, т. 40 от ЗПКОНПИ, както следва: членовете на управителните и на контролните органи на Националната електрическа компания и на Българския енергиен холдинг, директорите на дирекции към Националната електрическа компания, членовете на управителни и на контролни органи на дъщерни дружества на Българския енергиен холдинг, членовете на управителни и на контролни органи на Електроенергийния системен оператор.

Кандидатите или участниците следва да удостоверят липсата на основания за отстраняване от процедурата съгласно чл. 69 от ЗПКОНПИ чрез попълване на съответната информация в Раздел III, буква Г) от ЕЕДОП.

ІІІ. Документи, които да се представят от участника, определен за изпълнител преди подписване на договор

Преди сключването на договор за обществена поръчка, на рамково споразумение или възлагане на поръчка въз основа на рамково споразумение възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

1.За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя:

1.1. свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

Валидно свидетелството за съдимост представено в оригинал или нотариално заверено копие или електронно свидетелство за съдимост /ЕСС/, заверено от участника. Срокът на валидност на свидетелството за съдимост, в т.ч. и ЕСС е 6 месеца от датата на издаване. Документът се представя за всички лица, посочени в чл. 54, ал. 2 и ал. 3 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.40 от ППЗОП.

1.2. удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника - за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП; 

Когато в удостоверението се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.

Удостоверенията следва да са оригинал или нотариално заверено копие и да са издадени не по-рано от 2 месеца от датата на сключване на договора. 

1.3. удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" - за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП;

Удостоверенията следва да са оригинал или нотариално заверено копие и да са издадени не по-рано от 2 месеца от датата на сключване на договора.

1.4. Удостоверение от съответния компетентен орган за липса на вписани обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, издадено в срок до 2 месеца преди датата на сключване на договор – прилага се за лица, регистрирани в държави, различни от България. 

Удостоверенията следва да са оригинал или нотариално заверено копие и да са издадени не по-рано от 2 месеца от датата на сключване на договора и придружени с превод от лицензиран преводач съгласно приложимите международни правила. 

1.5. заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение /когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице/. В случаите, когато обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представляват еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по т.1 от Раздел III, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. В случаи, че в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

Не се изисква представяне на документ по т.1 от Раздел III от настоящите Указания в случай, че съответните обстоятелствата са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.

1.6. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 4 и 5, и чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП – по образец на Възложителя от лице, представляващо избрания за изпълнител.

1.7. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7, чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП – по образец на Възложителя от всички лица, посочени в чл.54, ал.2 и ал. 3 и чл.55, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.40 от ППЗОП.

1.8. Декларация за обстоятелствата по чл. 101, ал. 11 от ЗОП – по образец на Възложителя.

2.Възложителят може да изисква от определения изпълнител да предостави гаранции, които да обезпечат изпълнението на договора или авансово предоставените средства.

Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

2.1.парична сума;

2.2.банкова гаранция;

2.3.застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията по т.2.1. или 2.2. може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Минималното съдържание на банковата гаранция е посочено в образец на Възложителя, приложен към документацията за участие.

Минимално съдържание на застрахователната полица, предоставена като гаранция за изпълнение на основание чл.111, ал.5, т.3 от ЗОП и съгласно т.2.3 от настоящия раздел:

Застрахователно покритие:

За целта на настоящият договор застрахователят осигурява застрахователно покритие на вземанията по договор № …с предмет : „...”, застраховани при условията на настоящия застрахователен договор срещу посочените по-долу рискове:

Пълно или частично неизпълнение на задължения съгласно условията на сключения Договор между Изпълнителя и Възложителя.

Повод за предявяване на претенции:

Пълно или частично неизпълнение на задължения съгласно условията на сключения Договор между Изпълнителя и Възложителя.

Лимити на отговорност:

 сумата по гаранцията за всяка една претенция

сумата по гаранцията за всички претенции през срока на застраховката

3.Документи за доказване на съответствието с критериите за подбор

Представят се документите, описани в обявлението и документацията на обществената поръчка. 

3.1.Документи, доказващи годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:
Доказателства, че кандидатите или участниците са вписани в търговския регистър и/или в съответен професионален регистър, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. 

При процедури за възлагане на обществени поръчки за услуги, когато за изпълнението на съответната услуга е необходимо специално разрешение или членство в определена организация, се представят съответните доказателства.

3.2.За доказване икономическото и финансовото състояние на кандидатите или участниците се представят един или няколко от следните документи, във връзка с поставените изисквания:

3.2.1.Удостоверения от банки;

3.2.2.Доказателства за наличие на застраховка "Професионална отговорност";

3.2.3.Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква; 

3.2.4.Справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Данните за оборота могат да обхващат най-много последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.

Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

3.3.За доказване на техническите и професионалните способности на кандидатите или участниците се представят един или няколко от следните документи и доказателства, във връзка с поставените изисквания:

3.3.1.списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания съгласно образец на Възложителя;

3.3.2.списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка или услуга съгласно образец на Възложителя;

3.3.3.списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществени поръчки за строителство – лицата, които ще изпълняват строителството съгласно образец на Възложителя;

3.3.4.списък на техническите средства и съоръжения за осигуряване на качеството, включително за проучване и изследване, както и описание на мерките, използвани от кандидата или участника за осигуряване на качеството съгласно образец на Възложителя;

3.3.5.описание на системата за управление и проследяване на доставките;

3.3.6.списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата съгласно образец на Възложителя;

3.3.7.описание на мерките за опазване на околната среда, а когато това е приложимо – и посочване на стандартите или нормите, които се прилагат;

3.3.8.декларация за средносписъчния годишен брой на персонала и броя на членовете на ръководния състав за последните три години;

3.3.9.декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката съгласно образец на Възложителя;

3.3.10.сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти.

3.3.11.сертификати, които удостоверяват съответствието на кандидата или участника със стандарти за управление на качеството, включително такива за достъп на хора с увреждания

3.3.12.сертификати, които удостоверяват съответствието на кандидата или участника със системи или стандарти за опазване на околната среда

4.Доказване чрез вписване в официални списъци или сертифициране от органи

За доказване на личното състояние, на съответствието с критериите за подбор или на съответствие с техническите спецификации кандидатът или участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти или сертификат, издаден от сертифициращ орган. В тези случаи възложителят не може да отстрани кандидата или участника от процедурата или да откаже да сключи договор с него на основание, че не е представил някой от изискуемите документи, при условие че съответните обстоятелства се доказват от представеното удостоверение или сертификат.

За всяка конкретна процедура възложителят може да изиска допълнително удостоверение, свързано с плащането на социалноосигурителни вноски и данъци, независимо от представеното от кандидата или участника удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти, освен в случаите по чл.67, ал.8 от ЗОП.

 5.Декларации по чл.59, ал.1, т.3 и чл.66, ал.2 от Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), както следва:

Попълват се образците на декларации съгласно ППЗМИП на ръка, съгласно указанията към тях. Декларациите се представят в оригинал. Участниците /Кандидатите са длъжни да уведомяват възложителя при промяна на обстоятелствата, свързани с идентификацията, по време на осъществяване на операцията или сделката или на професионалните или търговските отношения ще представя - за юридически лица и еднолични търговци официално извлечение от съответния регистър в 7-дневен срок от вписването на промяната, за физически лица - съответните удостоверителни документи в същия срок от настъпването на промяната.

6.Документ за регистрация в съответствие с изискването по чл.10, ал.2 от ЗОП, в случай, че възложителят е поставил условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.

7.Извършване на съответна регистрация, представяне на документ или изпълнение на друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.

Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:

1.откаже да сключи договор;

2.не изпълни някое от условията по чл.112, ал.1 от ЗОП, или

3.не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

При изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение №10 от ЗОП.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни.

Личните данни, обработвани във връзка с участието в обществени поръчки и изпълнение на договори, се събират на законово основание съгласно Закона за обществените поръчки, Правилника по прилагането му, Закона за ДАНС, Правилника по прилагането му, Закона за счетоводството и др. Обработването на лични данни се извършва в съответствие със законовите изисквания, като в този смисъл в публикуваните документи в профила на купувача по повод провеждането на обществени поръчки се заличават личните данни. 

Съгласно Становище на Комисията за защита на личните данни рег. № НДМСПО-01-164/03.04.2019 г. гр. София, 15.04.2019 г. в профила на купувача се заличават единния граждански номер или личния номер на чужденец, както и подписите на лицата, участващи в процедурите по смисъла на закона. Имената на участниците (възложители, членове на комисии, участници или техни упълномощени представители и т.н.) не следва да бъдат заличавани с оглед спазване на принципа за публичност и прозрачност, прогласен в чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
Всички въпроси по процедурата, незасегнати в настоящите УКАЗАНИЯ, ще бъдат решавани в съответствие със Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и действащата нормативна уредба на българското законодателство.
З А Я В Л Е Н И Е

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез договаряне с предварителна покана за участие /на основание чл. 47, ал. 5 от ППЗОП

1. Административни сведения:
1.1. Фирма /наименование/ на кандидата:
………………………......................................…………………………………………
ЕИК, БУЛСТАТ: …………………………………………………………………………….

1.2. Седалище и адрес на управление:……………………………………….......................................…………………

Адрес за кореспонденция: ……………......................................………………………
телефон:…………..........……; факс:…………; електронен адрес: ……….............……

1.3. Представляващ:…………......................……………………………………….……….
длъжност: …………………………………...………………….................................…… 

1.4. Лице за контакти: ………..........…….…………..; длъжност…………………………

телефон………….; мобилен: ……….факс………….…; електронен адрес: …….............
1.5. Обслужваща банка:……………………………………….........................……………….

BIC……………….....….., IBAN…………………..................…...................……………
титуляр на сметката ………………………………..........................……………………
Уважаеми госпожи и господа,

С настоящото Ви представяме нашето заявление за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с рег.№19188 и предмет: „Доставка на резервни елементи на котелно и турбинно оборудване“.
Декларираме, че сме получили документация за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.


В случай че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при подписване на договора на основание чл.112, ал.1 от ЗОП ще представим: заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение (когато е приложимо); документи удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата (чл.58, ал.1 от ЗОП), както и съответствието с поставените критерии за подбор; декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП; декларация по чл.66, ал.2 от ЗМИП; декларация по чл.54, ал.1, т.4, 5 и чл.55, ал.1, т.4 от ЗОП; декларация по чл.54, ал.1, т.7 и чл.55, ал.1, т.5 от ЗОП; декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

В случай, че бъдем определени за изпълнител, при възлагане на конкретна поръчка след провеждане на конкурентен избор, декларираме, че ще представим гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора, закръглена до лев.

Като неразделна част от настоящото заявление прилагаме следните документи:

Приложение №1 - Опис /подписан и подпечатан/ на всички документи, съдържащи се в заявлението на кандидата /заявлението се представя окомплектовано в папка, класьор, като всяко от приложенията от настоящото заявление следва да е обособено, обозначено/.

I. Документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, както следва:

Приложение № 1 – Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид (еЕЕДОП) на оптичен носител или линк за достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП в електронен вид (еЕЕДОП) на оптичен носител или линк за достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.
Приложение № 2 –  документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо.

Приложение № 3 – документи по чл. 37, ал. 4 ППЗОП – нотариално заверено копие от договор за създаване на обединение или друг документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението, както и информация относно правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността помежду им и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Приложение №4 – Декларация по чл.41 от ППЗОП (когато е приложимо).

Приложение №5 – Декларация за споразумение по чл.135, ал.5 от ЗОП (попълва се приложен към документацията образец).

Други документи, по преценка на кандидата:

....................................................................................................................................................
Упълномощен да подпише настоящото заявление е:
....................................................................................................................................................
Приложено представяме:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

/Описва се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подписващия заявлението, когато това не е представляващия фирмата-кандидат/.
Забележка: Под заверен от кандидата документ се разбира подписан от представляващия фирмата-кандидат или упълномощеното от него лице и подпечатан с мокър печат на фирмата документ.



Подпис: ...........................................
Дата: ...................................

Име: .................................................
Град: ...................................

Длъжност: .......................................

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Участник: .................................................................................................................................

Седалище и адрес на управление: ..........................................................................................

.......................................................... .........................................................................................

Относно: Участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с рег.№ 19188 и предмет: “Доставка на резервни елементи на котелно и турбинно оборудване”.

Представляващ / Упълномощен да подпише офертата е: ……………..................... ....................................................................................................................................................
/Описва се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подписващия офертата, когато това не е представляващия фирмата участник/.

Уважаеми госпожи и господа,

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура, изискванията на ЗОП, съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП, декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;
Декларираме, че сме съгласни, в случай че бъдем избрани за изпълнител, да представим всички изискуеми документи и да сключим договор в 1-месечен срок от получаване на писмено уведомление.

Обявената от Вас обществена поръчка, ще изпълним при следните условия:
1. Приемаме срок за изпълнение 24 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на сумата по него, което от двете събития настъпи първо. Доставките ще се извършват на части след предварителна заявка от Възложителя с посочени срокове за доставка по всяка позиция от спецификацията.
2. Място за доставка: “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.

3. Изисквания за качество:

Доставяните резервни части и елементи, които са предмет на поръчката, ще отговарят на параметрите и техническите изисквания на производителя на съответното съоръжение, за което са предназначени.

5. Предлаганият от нас гаранционен срок е....................................... месеца от датата на доставка (не по-малко 12 месеца). 

6. Други условия:

.........................................................................................................................................

/ попълват се други условия, които не са в противоречие с документацията и изискванията на Възложителя/ 

Приложения:

1. Опис /подписан и подпечатан/ на всички документи, съдържащи се в офертата на участника.

2. Документ за упълномощаване (когато офертата се подава от пълномощник).
3. Доказателства за еквивалентност /в случай че е приложимо/.
подпис: ....................................
дата: .........................................


име:...........................................
град: ..........................



длъжност: .................................

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

за доставка на резервни елементи за турбинно и котелно оборудване
	№
	Наименование на процедурата
	Кол.
	Производител и страна на произход

	
	Искани данни от Възложителя

/по спецификация/
	Предлагани данни от Изпълнителя
	
	

	
	наименование
	Производител на съоръженията на възложителя
	Съоръжение, където се влага резервната част
	Чертеж/     кат. номер
	наименование
	Чертеж /кат. номер
	Мяр-

ка
	
	

	1
	Резервна част-поз. 8 
	Чеховски завод "Енергомаш" Русия
	ОП баланс Ду 175/200
	392-175/95-Ог
	
	
	бр.
	32
	

	2
	Резервна част-поз.9
	
	ОП баланс Ду 175/200
	392-175/95-Ог
	
	
	бр.
	32
	

	3
	Резервна част-поз.9
	
	ОК на НП разширител и баланс на НП Ду 250/300
	969-250/300-0-03
	
	
	бр.
	16
	

	4
	Резервна част-поз.10
	
	Баланс на НП разширител Ду 250/300
	969-250/300-0-03
	
	
	бр.
	8
	

	5
	Резервна част-поз.9
	
	МПП баланс
	К 05.02.145
	
	
	бр.
	32
	

	6
	Резервна част-поз.18 
	
	МПП баланс
	К 05.02.145
	
	
	бр.
	32
	

	7
	Резервна част-поз.14
	
	Нивомерна колонка на барабана ЕП 670-140
	К-41464СБ
	
	
	бр.
	32
	

	8
	Резервна част-поз.8
	
	Клапан импулсен на МПП
	Ду 25
серия 112-25х10м
	
	
	бр.
	32
	

	9
	Резервна част-поз.1
	
	ОК-1
	Ду50 Ру 13.7
	
	
	бр.
	4
	

	10
	Резервна част-поз.2
	
	ОК-2
	ДУ50 РУ 13.7
	
	
	бр.
	4
	

	11
	Резервна част-поз.3
	
	ОК-3
	ДУ30 РУ 13.7
	
	
	бр.
	4
	

	12
	Резервна част-поз.4
	
	Парна-6
	ДУ50 РУ 13.7
	
	
	бр.
	4
	

	13
	Резервна част-поз.5
	
	Парна-5
	ДУ50 РУ 13.7
	
	
	бр.
	4
	

	14
	Резервна част-табл.2
	
	Д-2
	Д-2-881-100-7
	
	
	бр.
	8
	

	15
	Резервна част-поз.3
	
	ППГ
	850-450-ИЗ-табл.2
	
	
	бр.
	16
	

	16
	Резервна част-поз.4
	
	ППХ
	850-400-ИЗ-табл.2
	
	
	бр.
	16
	

	17
	Резервна част-поз.5
	
	Сз-5
	887-190-табл.1
	
	
	бр.
	16
	

	18
	Резервна част-поз.3
	POLNA Полша
	РПК-основно КА-12
	Р81.53.78.1000
	
	
	бр.
	6
	

	19
	Резервна част-поз.4
	
	РПК-основно КА-12
	Р81.70.81.6000
	
	
	бр.
	6
	

	20
	Резервна част-поз.7
	
	РПК-основно КА-12
	Р81.67.17.5000
	
	
	бр.
	6
	

	21
	Резервна част-поз.9
	
	РПК-основно КА-12
	Р81.53.78.1000
	
	
	бр.
	6
	

	22
	Резервна част-поз.10
	
	РВ-1 КА-9
	Р81.53.78.1000
	
	
	бр.
	4
	

	23
	Резервна част-поз.6
	LDM
	Впръскове на КА-11
	RV806EAJ 4253 LO-400/400-65
	
	
	бр.
	10
	

	24
	Резервна част-поз.14
	
	Впръскове на КА-11
	RV806EAJ 4253 LO-400/400-65
	
	
	бр.
	10
	

	25
	Резервна част-поз.15
	
	Впръскове на КА-11
	RV806EAJ 4253 LO-400/400-65
	
	
	бр.
	10
	

	26
	Резервна част-поз.17
	
	Впръскове на КА-11
	RV806EAJ 4253 LO-400/400-65
	
	
	бр.
	10
	

	27
	Резервна част-поз.18
	
	Впръскове на КА-11
	RV806EAJ 4253 LO-400/400-65
	
	
	бр.
	8
	

	28
	Резервна част-поз.6
	
	Впръскове на КА-11
	RV806EAJ 4253 LO-400/400-50
	
	
	бр.
	8
	

	29
	Резервна част-поз.14
	
	Впръскове на КА-11
	RV806EAJ 4253 LO-400/400-50
	
	
	бр.
	8
	

	30
	Резервна част-поз.15
	
	Впръскове на КА-11
	RV806EAJ 4253 LO-400/400-50
	
	
	бр.
	8
	

	31
	Резервна част-поз.17
	
	Впръскове на КА-11
	RV806EAJ 4253 LO-400/400-50
	
	
	бр.
	8
	

	32
	Резервна част-поз.18
	
	Впръскове на КА-11
	RV806EAJ 4253 LO-400/400-50
	
	
	бр.
	8
	

	33
	Резервна част-поз.8
	BULARMEX
	ГПЗ-1 за ПК 38-4
	543123В400/200
	
	
	бр.
	32
	

	34
	Резервна част-поз.2
	BTG
	РПК за ПК 38-4
	DRAG VALVE 150X150 PN250
	
	
	бр.
	18
	

	35
	Резервна част-поз.2
	
	РВ-1
	DRAG VALVE 50X50 PN420
	
	
	бр.
	8
	

	36
	Резервна част-поз.7
	ОАО Благовещен-

ски Арматурен завод
	ПЗ-А и Б
	ЗКЛП 150х40 УХЛ1 (30НЖ 915 НЖ)
	
	
	бр.
	16
	

	37
	Резервна част-поз.8
	
	ПЗ-А и Б
	ЗКЛП 150х40 УХЛ1 (30НЖ 915 НЖ)
	
	
	бр.
	16
	

	38
	Резервна част-поз.5
	VAL VOLA
	ГРП КА1-КА 8 DN200
	А1218Х
	
	
	бр.
	30
	

	39
	Резервна част-поз.6
	
	ГРП КА1-КА 8 DN200
	А1218Х
	
	
	бр.
	30
	

	40
	Резервна част-поз.8
	
	ГРП КА1-КА 8 DN200
	А1218Х
	
	
	бр.
	30
	

	41
	Резервна част-поз.10
	
	ГРП КА1-КА 8 DN200
	А1218Х
	
	
	бр.
	30
	

	42
	Резервна част-поз.30
	
	ГРП КА1-КА 8 DN200
	А1218Х
	
	
	бр.
	30
	


СПЕЦИФИКАЦИЯ 
на подменни резервни части без конструктивна документация, използвани в цех Турбинен
	
	Наименование на процедурата
	Кол.
	Производител и страна на произход

	
	Искани данни от Възложителя

/по спецификация/
	Предлагани данни от Изпълнителя
	Мяр

ка
	
	

	№
	наименование
	Производител на съоръженията на възложителя
	Съоръжение, където се влага резервната част
	Чертеж/     кат. номер
	наименование
	Чертеж/     кат. номер
	
	
	

	1
	Резервна част-поз.8
	Чеховски завод "Енергомаш" Русия
	Задвижка Ду-50 Ру-40
	588-10-00
	
	
	бр.
	30
	

	2
	Резервна част-поз.8
	
	Задвижка Ду-80 Ру-40
	588-10-00
	
	
	бр.
	30
	

	3
	Резервна част-поз.8
	
	Задвижка Ду-100 Ру-40
	30с76нж
	
	
	бр.
	30
	

	4
	Резервна част-поз.8
	
	Задвижка Ду-150 Ру-40
	30нж65нж
	
	
	бр.
	30
	

	5
	Резервна част-поз.8
	
	Задвижка Ду-200 Ру-40
	МЗВ
	
	
	бр.
	30
	

	6
	Резервна част-поз.8
	
	Задвижка Ду-250 Ру-40
	30с964нж
	
	
	бр.
	30
	

	7
	Резервна част-поз.8
	
	Задвижка Ду-300 Ру-40
	ВАГ
	
	
	бр.
	20
	

	8
	Резервна част-поз.8
	
	Задвижка Ду-400 Ру-40
	30ч6бр
	
	
	бр.
	20
	

	9
	Резервна част-поз.4
	
	ПВН-7 и ПВН-6
	588-10-00
	
	
	бр.
	10
	

	10
	Резервна част-поз.14
	ЛМЗ "Силови машини"Санкт Петербург Русия
	РОУ-140/8 РОУ-С1; РОУ-С2
	8С-1
	
	
	бр.
	30
	

	11
	Резервна част-поз.24
	
	13РЗ-2
	2С-26
	
	
	бр.
	8
	

	12
	Резервна част-поз.7
	
	ПИ-9
	2С-26
	
	
	бр.
	8
	

	13
	Резервна част-поз.8
	
	ОК на ДТ-16
	2С-27
	
	
	бр.
	8
	

	14
	Резервна част-поз.5
	
	Капак РОУ-С2
	DDKW 15983
	
	
	бр.
	8
	

	15
	Резервна част-поз.5
	
	Баланс РОУ-С2
	Т-138 бм.
	
	
	бр.
	10
	

	16
	Резервна част-поз.9
	
	Р-РОУ- С- 1
	7С-2
	
	
	бр.
	10
	

	17
	Резервна част-поз.7
	
	Р-РОУ-С-2
	Т-141 бм.
	
	
	бр.
	10
	

	18
	Резервна част-поз.8
	
	СК на ПС-50
	Т-138 бм.
	
	
	бр.
	16
	

	19
	Резервна част-поз.18
	
	8-ПИ
	2С-26 1361/1-19
	
	
	бр.
	6
	

	20
	Резервна част-поз.42
	
	Корпус-тръбна дъска 5-8ПНН-4
	1361/1-19
	
	
	бр.
	4
	

	21
	Резервна част-поз.44
	
	За водни камери на 1,3,4 ПВН
	4KV115192P001
	
	
	бр.
	20
	

	22
	Резервна част-поз.6
	
	Предп.клапани 1,3,4ПВН
	V038, V037, V036
	
	
	бр.
	12
	

	23
	Резервна част-поз.13
	
	ППХ ТА-1,3,4
	2KW008815
	
	
	бр.
	10
	

	24
	Резервна част-поз.2
	
	ППГ ТА-1,3,4
	ОКТ105590
	
	
	бр.
	8
	

	25
	Резервна част-поз.9
	
	АСК ТА-1,3,4
	ОКТ105490
	
	
	бр.
	8
	

	26
	Резервна част-поз.6
	
	РКВН ТА-1,3,4
	ОКТ106201
	
	
	бр.
	16
	

	27
	Резервна част-поз.7
	
	Питателна вода на ТА-1,3,4
	2KW008828
	
	
	бр.
	30
	

	28
	Резервна част-поз.3
	
	За пароотбор -1 на ТА-1,3,4
	2KW008805
	
	
	бр.
	6
	

	29
	Резервна част-поз.3
	
	За пароотбор -2 на ТА-1,3,4
	2KW008806
	
	
	бр.
	6
	

	30
	Резервна част-поз.3
	
	За пароотбор -3 на ТА-1,3,4
	2KW008807
	
	
	бр.
	6
	

	31
	Резервна част-поз.14
	
	Ду250мм Ру13МРа /ГПЗ за ч.890-МW/
	S43125B250/250
	
	
	бр.
	10
	

	32
	Резервна част-поз.8
	
	За пароотбор -5 на ТА-1,3,4
	2KW008809
	
	
	бр.
	8
	

	33
	Резервна част-поз.3
	
	За пароотбор -4 на ТА-1,3,4
	2KW008808
	
	
	бр.
	8
	

	34
	Резервна част-поз.5
	
	За пароотбор -6 на ТА-1,3,4
	2KW008810
	
	
	бр.
	8
	

	35
	Резервна част-поз.7
	
	За бленда ППХ на ТА-1,2,3,4
	2KW008815
	
	
	бр.
	12
	

	36
	Резервна част-поз.3
	
	За хориз.КОС на ТА-1,3,4
	ZZWDN 250/V011
	
	
	бр.
	12
	

	37
	Резервна част-поз.7
	
	За верт.КОС на ТА-1,3,4
	ZZWDN 250/V009
	
	
	бр.
	12
	

	38
	Резервна част-поз.4
	
	Малък фланец ресивер ТА-1,3,4
	3KS103828 P-112
	
	
	бр.
	4
	

	39
	Резервна част-поз.6
	
	Корпус-тръбна дъска 5-8ПНН-4
	136811-19
	
	
	бр.
	4
	

	40
	Резервна част-поз.5
	
	Баланс на РОУ-С1
	T-141бм.
	
	
	бр.
	10
	

	41
	Резервна част-поз.7
	
	Ресивер ТА-1,3,4
	3KS103828 P-111
	
	
	бр.
	6
	

	42
	Резервна част-поз.8
	
	Ресивер ТА-5,6,7,8
	3KS103828 P-111
	
	
	бр.
	8
	

	43
	Резервна част-поз.14
	
	РОУ-140/8 РОУ-С1; РОУ-С2
	8С-1
	
	
	бр.
	30
	

	44
	Резервна част-поз.24
	
	13РЗ-2
	2С-26
	
	
	бр.
	8
	

	45
	Резервна част-поз.7
	
	ПИ-9
	2С-26
	
	
	бр.
	8
	

	46
	Резервна част-поз.8
	
	ОК на ДТ-16
	2С-27
	
	
	бр.
	8
	


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Участник: .......................................................................................................................

Седалище и адрес на управление: ................................................................................

.......................................................... ...............................................................................

Относно: Участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с рег.№ 19188 и предмет: “Доставка на резервни елементи на котелно и турбинно оборудване”.
Представляващ / Упълномощен да подпише офертата е: …………………………. .....................................................................................................................................................

/Описва се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подписващия офертата, когато това не е представляващия фирмата участник/.

Уважаеми госпожи и господа,

1. Приемаме фактурирането и плащането по договора да се извършват както следва:

Плащането се извършва до 60 дни след издаване на фактура - оригинал, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС, двустранно подписан приемо-предавателен протокол и след документи, представени по чл. 66, ал. 7-10 от ЗОП при сключени договори с подизпълнители. Срокът за плащане започва да тече от датата на последно представения документ.
2. Предлаганата от нас цена за изпълнение е: ................................................... словом ........................................................./, лв., без ДДС.

Приемаме договорът да се сключи до 200 000.00 лв. по единични цени.
Предложената от нас цена включва всички разходи по изпълнението на поръчката и е при условие на доставка DDP „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД. 

Забележка: 

Приложно представяме Приложение № 1 - СПЕЦИФИКАЦИЯ с единичните цени на резервните части, същата се прилагат и в електронен вариант (Microsoft Office Excell).

Други условия:

.........................................................................................................................................

/ попълват се други условия, които не са в противоречие с документацията и изискванията на Възложителя/ 
подпис: ....................................
дата: .........................................


име:...........................................
град: .............................................

        
длъжност:……………………..












Приложение № 1
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

за доставка на резервни елементи за турбинно и котелно оборудване
	№
	наименование
	Производител на съоръженията на възложителя
	Съоръжение, където се влага резервната част
	Чертеж/     кат. номер
	проиводител
	Мяр-

ка
	Кол.
	Ед. цена     лв. без ДДС
	Обща сума        лв. без ДДС

	1
	Резервна част-поз. 8 
	Чеховски завод "Енергомаш" Русия
	ОП баланс Ду 175/200
	
	
	бр.
	32
	
	

	2
	Резервна част-поз.9
	
	ОП баланс Ду 175/200
	
	
	бр.
	32
	
	

	3
	Резервна част-поз.9
	
	ОК на НП разширител и баланс на НП Ду 250/300
	
	
	бр.
	16
	
	

	4
	Резервна част-поз.10
	
	Баланс на НП разширител Ду 250/300
	
	
	бр.
	8
	
	

	5
	Резервна част-поз.9
	
	МПП баланс
	
	
	бр.
	32
	
	

	6
	Резервна част-поз.18 
	
	МПП баланс
	
	
	бр.
	32
	
	

	7
	Резервна част-поз.14
	
	Нивомерна колонка на барабана ЕП 670-140
	
	
	бр.
	32
	
	

	8
	Резервна част-поз.8
	
	Клапан импулсен на МПП
	
	
	бр.
	32
	
	

	9
	Резервна част-поз.1
	
	ОК-1
	
	
	бр.
	4
	
	

	10
	Резервна част-поз.2
	
	ОК-2
	
	
	бр.
	4
	
	

	11
	Резервна част-поз.3
	
	ОК-3
	
	
	бр.
	4
	
	

	12
	Резервна част-поз.4
	
	Парна-6
	
	
	бр.
	4
	
	

	13
	Резервна част-поз.5
	
	Парна-5
	
	
	бр.
	4
	
	

	14
	Резервна част-табл.2
	
	Д-2
	
	
	бр.
	8
	
	

	15
	Резервна част-поз.3
	
	ППГ
	
	
	бр.
	16
	
	

	16
	Резервна част-поз.4
	
	ППХ
	
	
	бр.
	16
	
	

	17
	Резервна част-поз.5
	
	Сз-5
	
	
	бр.
	16
	
	

	18
	Резервна част-поз.3
	POLNA Полша
	РПК-основно КА-12
	
	
	бр.
	6
	
	

	19
	Резервна част-поз.4
	
	РПК-основно КА-12
	
	
	бр.
	6
	
	

	20
	Резервна част-поз.7
	
	РПК-основно КА-12
	
	
	бр.
	6
	
	

	21
	Резервна част-поз.9
	
	РПК-основно КА-12
	
	
	бр.
	6
	
	

	22
	Резервна част-поз.10
	
	РВ-1 КА-9
	
	
	бр.
	4
	
	

	23
	Резервна част-поз.6
	LDM
	Впръскове на КА-11
	
	
	бр.
	10
	
	

	24
	Резервна част-поз.14
	
	Впръскове на КА-11
	
	
	бр.
	10
	
	

	25
	Резервна част-поз.15
	
	Впръскове на КА-11
	
	
	бр.
	10
	
	

	26
	Резервна част-поз.17
	
	Впръскове на КА-11
	
	
	бр.
	10
	
	

	27
	Резервна част-поз.18
	
	Впръскове на КА-11
	
	
	бр.
	8
	
	

	28
	Резервна част-поз.6
	
	Впръскове на КА-11
	
	
	бр.
	8
	
	

	29
	Резервна част-поз.14
	
	Впръскове на КА-11
	
	
	бр.
	8
	
	

	30
	Резервна част-поз.15
	
	Впръскове на КА-11
	
	
	бр.
	8
	
	

	31
	Резервна част-поз.17
	
	Впръскове на КА-11
	
	
	бр.
	8
	
	

	32
	Резервна част-поз.18
	
	Впръскове на КА-11
	
	
	бр.
	8
	
	

	33
	Резервна част-поз.8
	BULARMEX
	ГПЗ-1 за ПК 38-4
	
	
	бр.
	32
	
	

	34
	Резервна част-поз.2
	BTG
	РПК за ПК 38-4
	
	
	бр.
	18
	
	

	35
	Резервна част-поз.2
	
	РВ-1
	
	
	бр.
	8
	
	

	36
	Резервна част-поз.7
	ОАО Благовещен-

ски Арматурен завод
	ПЗ-А и Б
	
	
	бр.
	16
	
	

	37
	Резервна част-поз.8
	
	ПЗ-А и Б
	
	
	бр.
	16
	
	

	38
	Резервна част-поз.5
	VAL VOLA
	ГРП КА1-КА 8 DN200
	
	
	бр.
	30
	
	

	39
	Резервна част-поз.6
	
	ГРП КА1-КА 8 DN200
	
	
	бр.
	30
	
	

	40
	Резервна част-поз.8
	
	ГРП КА1-КА 8 DN200
	
	
	бр.
	30
	
	

	41
	Резервна част-поз.10
	
	ГРП КА1-КА 8 DN200
	
	
	бр.
	30
	
	

	42
	Резервна част-поз.30
	
	ГРП КА1-КА 8 DN200
	
	
	бр.
	30
	
	

	                                                                                                                                           Общо:
	


Колоните се попълват в случай, че участникът предлага еквивалентни изделия, като се прилагат и доказателства за еквивалентност съгл. Чл.52 от ЗОП.
СПЕЦИФИКАЦИЯ 
на подменни резервни части без конструктивна документация, използвани в цех Турбинен
	№
	наименование
	Производител на съоръженията на възложителя
	Съоръжение, където се влага резервната част
	Чертеж/     кат. номер
	производител
	Мяр

ка
	Кол.
	Ед. цена     лв. без ДДС
	Обща сума        лв. без ДДС

	1
	Резервна част-поз.8
	Чеховски завод "Енергомаш" Русия
	Задвижка Ду-50 Ру-40
	
	
	бр.
	30
	
	

	2
	Резервна част-поз.8
	
	Задвижка Ду-80 Ру-40
	
	
	бр.
	30
	
	

	3
	Резервна част-поз.8
	
	Задвижка Ду-100 Ру-40
	
	
	бр.
	30
	
	

	4
	Резервна част-поз.8
	
	Задвижка Ду-150 Ру-40
	
	
	бр.
	30
	
	

	5
	Резервна част-поз.8
	
	Задвижка Ду-200 Ру-40
	
	
	бр.
	30
	
	

	6
	Резервна част-поз.8
	
	Задвижка Ду-250 Ру-40
	
	
	бр.
	30
	
	

	7
	Резервна част-поз.8
	
	Задвижка Ду-300 Ру-40
	
	
	бр.
	20
	
	

	8
	Резервна част-поз.8
	
	Задвижка Ду-400 Ру-40
	
	
	бр.
	20
	
	

	9
	Резервна част-поз.4
	
	ПВН-7 и ПВН-6
	
	
	бр.
	10
	
	

	10
	Резервна част-поз.14
	ЛМЗ "Силови машини"Санкт Петербург Русия
	РОУ-140/8 РОУ-С1; РОУ-С2
	
	
	бр.
	30
	
	

	11
	Резервна част-поз.24
	
	13РЗ-2
	
	
	бр.
	8
	
	

	12
	Резервна част-поз.7
	
	ПИ-9
	
	
	бр.
	8
	
	

	13
	Резервна част-поз.8
	
	ОК на ДТ-16
	
	
	бр.
	8
	
	

	14
	Резервна част-поз.5
	
	Капак РОУ-С2
	
	
	бр.
	8
	
	

	15
	Резервна част-поз.5
	
	Баланс РОУ-С2
	
	
	бр.
	10
	
	

	16
	Резервна част-поз.9
	
	Р-РОУ- С- 1
	
	
	бр.
	10
	
	

	17
	Резервна част-поз.7
	
	Р-РОУ-С-2
	
	
	бр.
	10
	
	

	18
	Резервна част-поз.8
	
	СК на ПС-50
	
	
	бр.
	16
	
	

	19
	Резервна част-поз.18
	
	8-ПИ
	
	
	бр.
	6
	
	

	20
	Резервна част-поз.42
	
	Корпус-тръбна дъска 5-8ПНН-4
	
	
	бр.
	4
	
	

	21
	Резервна част-поз.44
	
	За водни камери на 1,3,4 ПВН
	
	
	бр.
	20
	
	

	22
	Резервна част-поз.6
	
	Предп.клапани 1,3,4ПВН
	
	
	бр.
	12
	
	

	23
	Резервна част-поз.13
	
	ППХ ТА-1,3,4
	
	
	бр.
	10
	
	

	24
	Резервна част-поз.2
	
	ППГ ТА-1,3,4
	
	
	бр.
	8
	
	

	25
	Резервна част-поз.9
	
	АСК ТА-1,3,4
	
	
	бр.
	8
	
	

	26
	Резервна част-поз.6
	
	РКВН ТА-1,3,4
	
	
	бр.
	16
	
	

	27
	Резервна част-поз.7
	
	Питателна вода на ТА-1,3,4
	
	
	бр.
	30
	
	

	28
	Резервна част-поз.3
	
	За пароотбор -1 на ТА-1,3,4
	
	
	бр.
	6
	
	

	29
	Резервна част-поз.3
	
	За пароотбор -2 на ТА-1,3,4
	
	
	бр.
	6
	
	

	30
	Резервна част-поз.3
	
	За пароотбор -3 на ТА-1,3,4
	
	
	бр.
	6
	
	

	31
	Резервна част-поз.14
	
	Ду250мм Ру13МРа /ГПЗ за ч.890-МW/
	
	
	бр.
	10
	
	

	32
	Резервна част-поз.8
	
	За пароотбор -5 на ТА-1,3,4
	
	
	бр.
	8
	
	

	33
	Резервна част-поз.3
	
	За пароотбор -4 на ТА-1,3,4
	
	
	бр.
	8
	
	

	34
	Резервна част-поз.5
	
	За пароотбор -6 на ТА-1,3,4
	
	
	бр.
	8
	
	

	35
	Резервна част-поз.7
	
	За бленда ППХ на ТА-1,2,3,4
	
	
	бр.
	12
	
	

	36
	Резервна част-поз.3
	
	За хориз.КОС на ТА-1,3,4
	
	
	бр.
	12
	
	

	37
	Резервна част-поз.7
	
	За верт.КОС на ТА-1,3,4
	
	
	бр.
	12
	
	

	38
	Резервна част-поз.4
	
	Малък фланец ресивер ТА-1,3,4
	
	
	бр.
	4
	
	

	39
	Резервна част-поз.6
	
	Корпус-тръбна дъска 5-8ПНН-4
	
	
	бр.
	4
	
	

	40
	Резервна част-поз.5
	
	Баланс на РОУ-С1
	
	
	бр.
	10
	
	

	41
	Резервна част-поз.7
	
	Ресивер ТА-1,3,4
	
	
	бр.
	6
	
	

	42
	Резервна част-поз.8
	
	Ресивер ТА-5,6,7,8
	
	
	бр.
	8
	
	

	43
	Резервна част-поз.14
	
	РОУ-140/8 РОУ-С1; РОУ-С2
	
	
	бр.
	30
	
	

	44
	Резервна част-поз.24
	
	13РЗ-2
	
	
	бр.
	8
	
	

	45
	Резервна част-поз.7
	
	ПИ-9
	
	
	бр.
	8
	
	

	46
	Резервна част-поз.8
	
	ОК на ДТ-16
	
	
	бр.
	8
	
	

	
	                                                                                                                                        Общо:
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подпис: ....................................
дата: .........................................


име:...........................................
град: .............................................

        
длъжност:……………………..

Проект на договор 

Днес, ….............2019 г., в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки и Решение № …/…….. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД за определяне на изпълнител на чрез открита процедура за възлагане на обществена поръчка с рег.№ 19188 и предмет: „Доставка на резервни елементи на котелно и турбинно оборудване” се сключи настоящият Договор за възлагане на обществена поръчка между:

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписвания с ЕИК 123531939; ДДС №BG 123531939, представлявано от инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор, наричано за краткост Възложител, от една страна,
и 

................................................................................................, със седалище и адрес на управление: ........................................................................................; телефон: ..........................; факс: .........................; регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписвания с ЕИК: ....................................; ДДС № ............................, представляван от .................................................. ...................................................................... - ........................................................, наричано за краткост Изпълнител, от друга страна,

 за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1 Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши срещу възнаграждение и при условията на този Договор Доставка на резервни елементи на котелно и турбинно оборудване, наричани по-нататък „Резервните части“. По всички въпроси, възникнали при изпълнението на настоящия Договор, Изпълнителят се обръща към отговорника по договора, указан по-долу.

Чл. 2 Изпълнителят се задължава да достави  резервните части в съответствие с Приложение № 1 –спецификация към Договора („Приложението“), представляващо неразделна част от него.

Чл. 3 В срок до 3 дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, Изпълнителят уведомява Възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на Изпълнителя. Изпълнителят уведомява Възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 7 дни от настъпване на съответното обстоятелство. 

II. СРОКОВЕ. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА. ПРИЕМАНЕ.

Чл. 4 Срокът на Договора е 24 месеца от датата на сключването му или до изчерпване на сумата по него, което от двете събития настъпи първо. Доставките се извършват на части след предварителна заявка от Възложителя с посочени срокове за доставка по всяка позиция от спецификацията.

Чл. 5 Възложителят е задължен да приеме и заплати доставените количества  и видове резервни части в настоящия Договор.

Чл. 6 Мястото на изпълнение на Договора е „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.

Чл. 7 Условия на доставка са DDP склад на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, съгласно Инкотермс  2010.

Чл. 8 (1) Приемане
1. Изпълнителят уведомява Възложителя предварително и своевременно по телефон или факс за часа на планираното пристигане на доставката (минимум 2 дни преди доставката), за да може той да вземе необходимите мерки за прибирането и складирането й. 

2. При доставката Изпълнителят представя на Възложителя следните документи, описани в Приложение № 2. Доставка без изискуемите документи няма да бъде приемана от Възложителя.

3.Приемането на доставката се извършва до 14.00ч. на територията на Възложителя в присъствието на представители на двете страни по договора, като се проверява количеството на доставените резервните части, наличието и окомплектовката на експедиционни документи. Представителите на страните подписват приемо-предавателен протокол за извършена доставка до склад на Възложителя. 

4. В срок до 5 (пет) дни от доставката на изделията Възложителят провежда входящ контрол за установяване съответствието на доставените резервните части с изискванията на Възложителя. Резултатите от входящия контрол на всяка доставка се документират в приемо-предавателен протокол.

5. При липса на несъответствия вследствие на проведения входящ контрол, доставката се приема и се подписва приемо-предавателен протокол за извършен входящ контрол по т.4. При констатирани несъответствия, приемо-предавателния протокол за извършен входящ контрол се подписва след доставка на изделие, отговарящо на изискванията на Възложителя. 

6. Всички допълнителни разноски на Изпълнителя по повод отстраняване на несъответствията в доставката са за негова сметка.

7. В срок до 5 дни, считано от датата на приемо-предавателния протокол по т.5, Изпълнителят представя на Възложителя фактура, съдържаща описание на изделията, номер на договора, единични цени, количества и обща стойност. Към фактурата се прилага приемо-предавателния протокол по т.5 от настоящия раздел.

(2) Опаковка и маркировка

1. Опаковката е стандартна, подходяща да предпази резервните части от повреди по време на транспорта, пренасянето, товаренето и разтоварването. Опаковката съответства на изискванията за температура и влажност. Всяка опаковка да бъде придружена с опаковъчен лист, отговарящ на съдържанието ѝ.

2. Изпълнителят носи отговорност за повреди по време на транспорта, дължащи се на неподходяща опаковка или опаковане с некачествени материали. В случай на повреди по време на транспорта, дължащи се на лоша или некачествена опаковка, Изпълнителят е длъжен да възстанови щетите за своя сметка.

3. Резервните части се предават с трайна фирмена маркировка или документи, от които да са видни годината и месеца на производство.

4. Всяка доставка да бъде придружена с фактура, спецификация и всички описани документи в Приложение 2.

III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ. 

Чл. 9 За изпълнението предмета на договора, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя обща цена в размер до 200 000.00 лв. без ДДС (словом двеста хиляди) съгласно Приложение № 1 (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“).

Чл. 10 Доставените резервни части се заплащат по единична цени в зависимост от доставените количества, съгласно Приложение № 1. Цената, която Възложителят се задължава да заплаща на Изпълнителя е крайна цена без ДДС и включва всички разходи за доставка, включително, но не само – стойността на резервни части, транспортни разходи, застраховки, данъци, такси и други. Посочените в настоящия договор единични и общи цени са крайни за времето на изпълнение на Договора и не подлежат на промяна, освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.  

Чл. 11 (1) Възложителят заплаща 100% от цената на доставката в срок до 60 дни след подписване на приемо-предавателен протокол и при условие, че Изпълнителят е представил фактура, издадена съгласно разпоредбите на чл.113 от ЗДДС, и документи по чл. 66, ал.7-10 от ЗОП, като срокът за плащане тече от датата на последно представения документ.

Чл. 12 (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на Изпълнителя: 

Банка:
[…………………………….]

BIC:
[…………………………….]

IBAN:
[…………………………….].

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

Чл. 13 (1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

(2) Разплащанията по ал. 1 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

Чл. 14 (1)  Преди сключване на договора, Изпълнителят представя гаранция за изпълнение в една от формите определени в чл.111, ал.5 на ЗОП /парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя/ в размер на 5% от стойността му, закръглена до лев, обезпечаваща изпълнението и гаранционната отговорност на Изпълнителя за 12 месеца от гаранционния период на резервните части.

Чл. 15 (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и приложимото право, Изпълнителят се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 10 (десет) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на Изпълнителя:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на Възложителя, при спазване на изискванията на чл. 16 от Договора; и/или;

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 17 от Договора; и/или

3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 18 от Договора.

Чл. 16 Ако гаранцията е парична сума, се внася по сметката на Възложителя: 

IBAN BG22 TTBB94001526680953, 

BIC: TTBBBG22, 

“Експресбанк” АД клон Раднево. 

Чл. 17 (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, Изпълнителят предава на Възложителя оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съгласувана с Възложителя, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от Възложителя, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на Изпълнителя или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;

2. да бъде със срок на валидност 37 месеца от датата на сключване на договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова. 

 (2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

Чл. 18 (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, Изпълнителят предава на Възложителя оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на Възложителя, в която Възложителят е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на Изпълнителя;

2. да бъде със срок на валидност 37 месеца от датата на сключване на договора. 

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя. 

Чл. 19 (1) Възложителят освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след изтичане на 12 месеца от гаранционния срок на резервните части. Тази гаранция се връща на Изпълнителя след отправено писмено искане, при добросъвестно изпълнение и липса на претенции и основания за задържането от страна на Възложителя на каквато и да е сума по нея.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на Изпълнителя, посочена в чл. 12, ал. 1 от Договора; 

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на Изпълнителя или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица на представител на Изпълнителя или упълномощено от него лице или чрез изпращане на писмено уведомление до застрахователя.

(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

Чл. 20 Възложителят има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато Изпълнителят не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на Изпълнителя, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение. 

Чл. 21 Възложителят има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:
(1) при пълно неизпълнение в т.ч. когато Доставките не отговарят на изискванията на Възложителя, и разваляне на Договора от страна на Възложителя на това основание; 

(2) при прекратяване на дейността на Изпълнителя или при обявяването му в несъстоятелност.

Чл. 22 (1) Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, Възложителят уведомява Изпълнителя за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на Възложителя да търси обезщетение в по-голям размер.

(2) Когато Възложителят се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, Изпълнителят се задължава в срок до 7 (седем) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от Възложителя сума по сметката на Възложителя или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 14 от Договора.

Чл. 23 Възложителят не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

V. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ 

Чл. 24 Гаранционният срок на доставяните резервни части е ………, считано от датата на доставка, удостоверено с приемо-предавателния протокол по раздел II от настоящия Договор.

Чл. 25 Изпълнителят гарантира, че доставените от него резервни части са нови, произведени от висококачествени материали, отговарящи на изискванията от документацията към обществената поръчка.

Чл. 26 Изпълнителят гарантира, че доставените от него резервни части са минали всички етапи на заводски контрол на качеството на технологичния цикъл на производството им.

Чл. 27 Качеството на доставените резервни части се удостоверява с изискуемите документи по чл.8.

Чл. 28 Възложителят има право на рекламации за количествени несъответствия в момента на приемането на резервните части. 

Чл.29 Възложителят има право на рекламации относно качествата на резервните части по време на гаранционния срок, като всички разходи, свързани с отстраняване на дефекти са за сметка на Изпълнителя.

Чл. 30  При поява на дефекти по време на гаранционния срок, се назначава двустранна комисия, която изготвя констативен протокол и се произнася за причините, породили дефектите и виновността за нанесените щети. Ако в тридневен срок от датата на уведомяване, Изпълнителят не изпрати свой представител за участие в комисията, Възложителят сам съставя протокола и той е задължителен за страните. При поправка на резервните части гаранционният срок не тече за времето на отстраняване на дефекта. При замяна на некачествени резервни части с нови гаранционният срок на доставените резервни части започва да тече от датата на  доставката им.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 31 Изпълнителят има право:


(1) Да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията на Договора;

(2) Да иска и да получава от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;

Чл. 32 Изпълнителят се задължава:

(1) Да достави резервните части, отговарящи по количество, качество и описание на клаузите на настоящия договор.

(2) Да спази срока, указан в Раздел II.

(3) Да уведоми Възложителя за готовността на предаване на резервните части.

(4) Да представи необходимите документи при всяка доставка, посочени в Приложение 2 от настоящия договор. 

(5) Да определи техническо лице, отговарящо за изпълнението на договора.

(6) При документирането на сделките /фактурирането/ да спазва изискванията на чл.113 от ЗДДС и чл.4 от Закона за счетоводството.

(7) Да се запознае с Указания за реда и последователността при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, публикувани на интернет страницата на дружеството (www.tpp2.com, Профил на купувача) и да изпълни изискванията им.

(8) В еднодневен срок от подписване на договора да осъществи контакт с отговорника по договора и с негово съдействие да съгласува с компетентните лица на Възложителя от отдели „Сигурност и управление при кризи”, „Безопасност и здраве при работа”, „Технически контрол и качество” и „Екология”, както и РСПБЗН, необходимостта от представяне на документи за допускане до работа на територията на дружеството. Компетентните лица съгласуват подготвените от Изпълнителя документи и при липса на забележки подписват Протокол за проверка на документи за допускане до работа.

(9) В случай че Териториална дирекция “Национална сигурност”,  гр. Стара Загора не издаде разрешение за работа или извършване на конкретно възложена задача на лице – работник или служител на Изпълнителя, Изпълнителят се задължава да го замени, като предложи на Възложителя друго лице, притежаващо равностойна квалификация и опит, което също подлежи на проучване по горния ред. 

(10) Изпълнителят е длъжен на основание чл.66, ал.15 от ЗОП в срок до 3 дни след сключване на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, да изпрати на Възложителя копие заверено „Вярно с оригинал” от договора или допълнителното споразумение, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл.66, ал.14 от ЗОП. 

(11) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата;

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява.

(12) При замяна или включване на подизпълнител Изпълнителят представя на Възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл.66, ал.14 от ЗОП.

(13) При обществени поръчки за строителство, както и за услуги, чието изпълнение се предоставя в обект на Възложителя, след сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. 

(14) Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

(15) Изпълнителят и подизпълнителя/и при изпълнението на договорите за обществени поръчки са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение №10 от ЗОП.

(16) Изпълнителят се задължава да представи в срок от 10 дни, считано от датата на подписване на договора, договор за подизпълнение с подизпълнител/ите, посочени в офертата.

(17) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

Чл. 33 Възложителят има право:

(1) Да иска от Изпълнителя да изпълнява доставката на „Резервните части“ до посоченото в Договора място на доставка, в срок и без отклонения от договорените изисквания.

(2) Да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет на Договора.

(3) На рекламация на доставените по Договора резервни части, при условията посочени в настоящия Договор.

(4) Да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстващи с изискванията на Договора резервни части.

(5) Да откаже приемането на доставката, когато Изпълнителят не спазва изискванията на Договора и Спецификацията, докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на Договора, или да откаже да изплати частично или изцяло договорената цена.

(6) Да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи копия от договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

Чл. 34 Възложителят се задължава:
(1) Да заплаща цената на доставените резервни части, съгласно условията и по начина, посочен в настоящия Договор.

(2) Да приеме доставката на резервни части, ако отговарят на договорените изисквания.

(3) Да осигурява свои представители, които да приемат доставките в договореното време.

VII. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 35 Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на законната лихва за забава, върху неиздължената сума на ден при забава на плащания по договора, но не повече от 5 % от стойността на забавената сума. Максималният размер на дължимите от Възложителя на това основание неустойки за забава се ограничава до 5 % от стойността на договора към датата на сключването му.

Чл. 36 При забава Изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за забава върху стойността на забавеното изпълнение, но не повече от 5% от стойността на договора към датата на сключването му.

Чл. 37 При пълно неизпълнение на задълженията си по договора Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20% от стойността на договора към датата на сключването му.

Чл. 38 Ако Възложителят прецени, че срокът за изпълнение на договора не може да бъде спазен по причини, които се дължат изцяло или частично на негови действия или бездействия не налага предвидените в договора санкции и неустойки за определен от него период.

Чл. 39 Изпълнителят се съгласява да удовлетвори претенциите на Възложителя за плащане на неустойки, настъпили в резултат на негово неизпълнение, произтичащо от настоящият договор. 

Чл. 40 Във връзка с предходния член Възложителят се задължава при възникване на претенция да уведоми писмено Изпълнителя. Уведомлението трябва да бъде мотивирано по основание и размер.

Чл. 41 В случаите по предходния член от текущия Раздел, Възложителят извършва прихващане между двете насрещни вземания, които се погасяват до размера на по-малкото, като клаузата произвежда правно действие при условие, че между страните съществуват насрещни, еднородни, заместими и изискуеми вземания.

Чл. 42 Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 43 (1) Този Договор се прекратява:

1. с изтичане на Срока на Договора;

2. с изпълнението на всички задължения на страните по него; 

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства; 

4. при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.

6.  от Възложителя с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и на основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП.

 (2) Договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

2. когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните.

3. при наличие на “непреодолима сила”, или друго събитие – по искане на всяка от страните.

4. когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, Възложителят може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. Неустойките остават дължими.

5. от Възложителя без предизвестие на основание чл.73, т.1 от ППЗОП

Чл. 44 (1) Всяка от страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.

(2) За целите на този Договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя всеки от случаите, когато Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение.

(3) Възложителят може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

Чл. 45 Възложителят прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на Изпълнителя за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

Чл. 46 (1) Във всички случаи, освен при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора без правоприемство, при прекратяване на Договора:

1. Възложителят и Изпълнителят съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. Изпълнителят се задължава:

а) да преустанови предоставянето на дейностите по договора, с изключение на такива, каквито може да бъдат необходими и поискани от Възложителя; 

б) да предаде на Възложителя всички отчети, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и

в) да върне на Възложителя всички документи и материали, които са собственост на Възложителя и са били предоставени на Изпълнителя във връзка с предмета на Договора.

(2) При отказ на Изпълнителя да участва при изготвянето на протокола по предходната разпоредба или при отказ да подпише същия, документът се изготвя и подписва от представителите на Възложителя и е задължителен за Изпълнителя.

Чл. 47 При предсрочно прекратяване на Договора, Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя реално доставените и приети по установения ред резервни части.

IХ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 48 Възложителят обработва лични данни за целите на сключване на настоящия договор от лицата, представляващи Изпълнителя съгласно чл. 40 от ППЗОП. Данните се обработват на законово основание съгласно чл. 112 във връзка чл. 58 от ЗОП.

Чл. 49 Възложителят обработва лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор за физическите лица, изпълняващи предмета на договора на територията на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. Данните се обработват на законово основание съгласно ЗДАНС и ППЗДАНС и при спазване Указания за реда и последователността при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД. 

Чл. 50 Възложителят по всяко време обработва личните данни по професионален начин, в съответствие с приложимото право и настоящия Договор, като прилага необходимите умения, грижа, старание и подходящо ниво на техническите и организационните стандарти за сигурност на данните.

Чл. 51 Всяко разкриване или предаване на лични данни от някоя от страните по договора на трета страна е допустимо единствено, ако е необходимо за целите на сключване и изпълнение на настоящия договор, като трябва да е в съответствие с приложимото законодателство, по-специално член 25 и 26 на ОРЗД.  

Чл. 52 Когато това се изисква съгласно приложимото законодателство, всяка от страните информира засегнатите субекти на данните относно споделянето на лични данни съгласно настоящия договор. Получателят на данни незабавно уведомява разкриващата данни страна относно всякакви искания, възражения или всякакви други запитвания от субектите на данните по силата на приложимите закони относно обработването на лични данни, които могат да породят правно задължение или отговорност, или да засегнат по друг начин законните интереси на разкриващата данните страна. 

Чл. 53 страните своевременно се уведомят и информират взаимно в случай на нарушаване на сигурността на лични данни или при искания на субекти на данни, надзорни органи или други трети страни, при условие, че събитието се отнася до обработването на лични данни и може да породи правно задължение или отговорност или да засегне по друг начин законните интереси на другата страна. 

Х. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване 

Чл. 54 (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Спазване на приложими норми 

Чл. 55 При изпълнението на Договора, Изпълнителят /и неговите подизпълнители/ е длъжен /са длъжни/ да спазва/т всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност 

Чл. 56 (1) Всяка от страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от Изпълнителя и отчитане изпълнението на поръчката от страна на Възложителя.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната страна, всички нейни поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея физически или юридически лица, като съответната страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица. 

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание. 

Публични изявления

Чл. 57 Изпълнителят няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с доставка на Изделия/ята или Резервни/те части, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на Възложителя или на резултати от работата на Изпълнителя, без предварителното писмено съгласие на Възложителя, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Авторски права

Чл. 58 (1) страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на Възложителя в същия обем, в който биха принадлежали на автора. Изпълнителят декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право. 

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че Възложителят и/или Изпълнителят установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето лице, Изпълнителят се задължава да направи възможно за Възложителя използването им:

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или

2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са нарушени.

(3) Възложителят уведомява Изпълнителя за претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица в срок до […] (словом)] дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят основателни претенции, Изпълнителят носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. Възложителят привлича Изпълнителя в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.

(4) Изпълнителят заплаща на Възложителя обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица.

Прехвърляне на права и задължения
Чл. 59 Никоя от страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата страна. Паричните вземания по Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения

Чл. 60 Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 61 (1) Страните не отговарят за частично или пълно неизпълнение на задължение по този Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. 

(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с Договора задължения.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 7 (седем) дни от възникването на събитието, независимо от характера на събитието. Това уведомяване трябва да е потвърдено от Българската търговско-промишлена палата. В случая намира приложение чл. 306 от ТЗ. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата страна е длъжна, след съгласуване с насрещната страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила страна: 

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;

2. която не е информирала другата страна за настъпването на непреодолима сила; или

3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Нищожност на отделни клаузи

Чл. 62 В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава. 

Подизпълнители

Чл. 63 Клаузите отнасящи се за подизпълнител са приложими в случаите, когато е декларирано участие на подизпълнител в изпълнението на договора.

Уведомления

Чл. 64 (1) Всички уведомления между страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на страните са, както следва:

1. За Възложителя:

Адрес за кореспонденция: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265
Тел.: 042/662214 
Факс: 042/662000

e-mail: delovodstvo@tpp2.com

Лице за контакт: инж. Живко Динчев – Изпълнителен директор

2. За Изпълнителя: 

Адрес за кореспонденция: ………………….

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ………………………………………….

 (3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

3. датата на приемането – при изпращане по факс;

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща. 

(4) Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 7 (седем) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на Изпълнителя, същият се задължава да уведоми Възложителя за промяната в срок до 7 (седем) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Приложимо право

Чл. 65 Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Разрешаване на спорове

Чл. 66 Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Екземпляри

Чл. 67 Този Договор е изготвен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Приложения:

Чл. 68 Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:
Приложение № 1 – Техническа спецификация;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:




         ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЗА СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ЧЛ. чл.135, ал.5 ЗОП

Долуподписаният/-ната/ ...........................................................................................................

притежаващ лична карта № .............., издадена на....................от МВР, гр. ...................... с ЕГН..............................., в качеството ми на представляващ .................................................................. – кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка, рег. №......................., с предмет: “.................................................................................................................................................”

ДЕКЛАРИРАМ:


Съгласен /-сна/ съм при провеждане на настоящата процедура на договаряне с обявление с предмет:..................................................................................................................

срокът за получаване на първоначални оферти да бъде не по-дълъг от 10 (десет) календарни дни, считан от датата на получаване на поканата. Ако бъда поканен да подам първоначална оферта, то нека настоящата декларация има силата на споразумение по чл.135, ал.5 от ЗОП.

..........................г. 





Подпис:.......................................









......................................................










(име и фамилия)

Забележка: Попълва се от лицето, което управлява и представлява кандидата, ако е съгласно с посочените в декларацията условия. В противен случай се прилага общия ред и срокове, предвидени в ЗОП.

Образец

(наименование и адрес на Възложителя) 

Банкова гаранция №.........

за изпълнение на договор за обществена поръчка

БАНКА ………….. , със седалище ……………………….., е уведомена, че между „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, с. Ковачево /Възложител и бенефициент на банковата гаранция/ и ………………………….., със седалище ………………………… /Изпълнител/, е сключен / предстои да бъде сключен Договор за възлагане на обществена поръчка №................. с предмет: „........................” /наричан по-нататък Договор/.

Във връзка с гореизложеното, „БАНКА ………” …се задължава безусловно и неотменяемо да Ви заплати всяка сума или суми, непревишаващи общо ................. лв. /........................лева/, при получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че Изпълнителят не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по Договора.


Вашето писмено искане за плащане трябва да бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и са на лица, които Ви обвързват съгласно закона.

Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено от нас по нея.

Настоящата гаранция е валидна от................... до .................... и изтича изцяло и автоматично, в случай че до 16,00 часа на ………………. искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в „Банка ………..” След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на настоящата банкова гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в „Банка ……..” ….

 

С уважение, 

………………

(БАНКА)

ТО/ММ/ГГ
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