## Sheet1
№ по опис | Идентифика-торен N | НАИМЕНОВАНИЕ НА СГРАДАТА (СЪОРЪЖЕНИЕТО) | Застроена площ м2 (за сградите) м.л. (За линейните съоръжения) | Техническа документация | Акт. Образец 16 | Разрешение за ползване | Технически паспорт | Други | Офертна стст, без ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I. |  | ОСНОВНИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
|  | ГЛАВЕН КОРПУС 890 МВт | 28116
1.5. | 61340.502.22.05 | Машинна зала 890 МВт -/Сутерен кота -4.50; кота ±0.00 и частична кота +9.00; покрив/ |  | да | До ос 14 – Акт 16/23.04.1985 ос14до 25 Акт 16/02.10.1985; ос 25 36 – Акт16/31.03.1990; ос 3647 – Акт16 /08.02.1996
СЪОРЪЖЕНИЯ И МАШИНИ В МАШИННА ЗАЛА(ЧАСТ 890MW)
|  | → СТРОИТЕЛНА ЧАСТ |  | да
1. Турбофундамент 5,6,7,8
2. Жп релсов път
3. Подкранов път на мостови кранове
4.Опоро-подвесни к-ции на инсталационни тръбопроводи
5. Стълбища и площадки
6. Конструкции за всички блочни и общостанционни съоръжения
→ МАШИННА ЧАСТ
|  | Кран мостов електрически двугредов (КМЕ-2Г); Q=100/20/5 t; Производител - КЗ "Христо Смирненски", гр. София; Зав.№ 9076/1982 г. Машинна зала - запад |  | да |  |  | да
|  | Кран мостов електрически двугредов (КМЕ-2Г); Q=100/20/5 t; Производител - КЗ "Христо Смирненски", гр. София; Зав.№ 9075/1982 г. Машинна зала - изток |  | да |  |  | да
|  | Ел. телфер Т10732М; Q=5 t; Н=12 m; Производител -"Подем", гр. Габрово; Зав.№ 122600/1985 г. - в работилница ПЕП |  | да |  |  | да
|  | Резервен възбудител който се състои от асинхронен двигател тип ДАЗ -1910 свързан с генератор за постоянен ток тип ГПС-2000-1000 -2бр. |  | да
|  | 1. Турбоагрегат ст№5 |  | да |  |  | паспорт от рехаблитицаия реф.№ REL750TR0080/02.2016
Кота ”-4”
1. Маслоохладители на Питателни помпи тип 25Х-12бр.
|  | 2. Маслени помпи на питателни помпи тип 3В 40/25-35/6.3 Б-4-12бр. |  | да |  |  | Н41.215.00.000М ПС05
|  | 3. Кондезни помпи 1-ва степен тип КСВ 500-85-3бр |  | да |  |  | ТЦ №№ 542,659, 693,541, 658, 700 и Н18.37.00.0001ПС
|  | 4. Кондезни помпи 2-ра степен тип КСВ 320-160-2-3бр |  | да |  |  | ТЦ №№ 142, 2910, 1623, 2141, 2208
|  | 5. Маслоохладители на турбоагрегат ст.№5 тип МБ-63-90-4бр. |  | да |  |  | МБМ0000000ПС
|  | 6. Помпи техническа вода тип100 Е 20 А - 2бр. |  | да |  |  | НО3.629.01.00.00001ПС
|  | 7. Маслоохлаждащи помпи тип Д1250-65А -2бр. |  | да |  |  | НО3.629.01.00.00001ПС
8. Дренажни помпи тип 12Е50 -2бр. производство Випом - гр.Видин
Кота ”0”
|  | 1. Питателни помпи тип ПЭ-380-185-2-3бр. |  | да |  |  | №539, 530, 465, 469
2. Маслен бак на питателни помпи 4м3 -3бр.
|  | 3. Дестилатни помпи тип ЦНСК 60-66АУЗ -2бр. |  |  |  |  | паспорт № ЦНСК60165АПС | техн. описание и инстр. по експлоатация
|  | 4. Топлообменници на дестилата тип 5БС.423.006- 2бр. |  | техн. информация, черт. 5БС.423.006СБ и |  |  | паспорт ОБС.468.032ПС
|  | 5. Подгреватели високо налягане |  | да
|  | 5.1. ПВН-5 тип ПВ775-265-13; Рп = 1,3 МРа; tп = 449 °С; Vп = 25 м3; Производител завод "Красньй котельщик", гр. Таганрог, Русия; Зав. № 45414/1982 г. | [5 empty] | ревизионна книга
|  | 5.2. ПВН-6 тип ПВ775-265-31; рп = 3,1 МРа; tп = 341°С; Vп = 25 м3 Производител завод "Красньй котельщик", гр. Таганрог, Русия; Зав. № 45415/1982 г. | [5 empty] | ревизионна книга
|  | 5.3. ПВН-7 тип ПВ775-265-45; р = 4,5 МРа; t = 392 °С; V = 25,2 м3; Производител завод "Красньй котельщик", гр. Таганрог, Русия; Зав. № 45416/1982 г. | [5 empty] | ревизионна книга
|  | 6. Пускова маслена помпа тип ЦНСМ 300-480 (А)-1бр |  | да
|  | 7. Резервна маслена помпа тип Д200-36А -1бр. |  |  |  |  | 583.01.00.00001ПС
|  | 8. Аварийна маслена помпа тип Д200-95-1бр. |  |  |  |  | 583.01.00.00001ПС
|  | 9. Помпа за уплътнение на вала на генератора тип ЦНСМ 38-110А -3бр. |  |  |  |  | ЦНСМ 38110АПС
|  | 10. Хидрозатвор на системата за уплътнение на вала на генератора тип 35-500- 1бр. |  |  |  |  | ОБС480.161ПС
|  | 11. Охладител на системата за уплътнение на вала на генератора тип МОВ-3-2бр. |  | да |  |  | ОБС.468.045ПС
|  | 12. Сливни помпи тип HGR-100/8/25-00 - зав.№ 306/77/73591-2бр. |  | в ТЦ 425.547.00.Ва |  |  | 425.547.00.Ва
|  | 13. Мрежови помпи тип Д-200-95А -2бр. |  |  |  |  | 583.01.00.00001ПС
|  | 14. Филтър на дест. с-ма - 2бр. |  |  |  |  | ОБС.468.036ПС
15. БОИ на блок 5
|  | 5ФСД № 1 |  | сборен ч-ж 4754658.00.00.00
|  | 5ФСД № 2 |  | сборен ч-ж 4754658.00.00.00
|  | 5ФСД № 3 |  | сборен ч-ж 4754658.00.00.00
|  | 5ФСД № 4 |  | сборен ч-ж 4754658.00.00.00
5ДПК-1
5ДПК-2
5ДПО-1
5ДПО--2
ДМК
ДМО
СМК
СМО
Смолоуловител
Кота ”3”
|  | 1. Подгреватели ниско налягане тип ПН-350-16-7-3бр. |  | да
|  | 1.1. 5 ПНН -1 - вграден в кондензатора |  | техн. док-я от конструкторския отдел на ТЕЦ2
|  | 1.2. 5 ПНН -2 - ПН 350-16-7-III; Рп=0,7 MPa; tп=190 °С; Vп=5,045м3; Рв=1,6 Mpa; tв=160 °С; Vв=2,337м3; завод "Енергетично машиностроене", гр. Саратов, Русия; Зав. № 930/1982 г. |  | да
|  | 1.3. 5 ПНН -3 - ПН 350-16-7-II; Рп = 0,7 МРа; tп = 400 °С; Vп = 4,095 м3; завод "Енергетично машиностроене", гр. Саратов, Русия; Зав. № 929/1982 г. |  | да
|  | 1.4. 5 ПНН -4 - ПН 350-16-7- I; Рп = 0,7 МРа; tп = 400 °С; Vп = 5,036 м3; завод "Енергетично машиностроене", гр. Саратов, Русия; Зав. № 931/1983 г. |  | да
|  | 2. Охладител на пара от уплътненията тип ПН-100-16-4-ІІІ-1бр. |  | да |  |  | ТНР4/65
|  | 3. Основен бойлер тип ПСВ-200-7-15-1бр.; Рп = 0,7 МРа; tп = 270 °С; Vп = 4,3 м3; производител Русия; Зав. № 2025/1985 г. |  | да
|  | 4. Върхов бойлер тип ПСВ-90-7-15-1бр.; Рп = 0,7 МРа; tп = 369 °С; Vп = 2,436 м3; производител Русия; Зав. № 2024/1985 г. |  | да
Кота ”6”
|  | 1. Подгревател салников тип ПС-50-3 -1бр. |  | да
|  | 2. Маслен бак на турбоагрегата 28м3-1бр. |  | ч-ж Б1243571 2листа
|  | 3.ФФО К-300-240-2, F=3,6кв.м. |  | ч-ж Б1280394
Кота ”9”
|  | 1. Турбоагрегат включващ 1бр. парна турбина тип К 210-130-3 куплирана с генератор тип ТВВ-220-2Е |  | техн. документация на турбината |  |  | паспорт на генератора №ОБС.480.510ПС
|  | 2. Основен ежектор тип ЭП-3-750-1-2бр. |  | черт.№ А1162514М
|  | 3. Ежектор ЭП-1 |  | черт.№ В1176692
4. Доливачен маслен бак 4м3-1бр.
|  | 5. Регулатор на налягане на с-та за уплътнение вала на генератора |  |  |  |  | ОБС.468.042ПС
Кота ”12”
|  | 1. Демпферен бак |  |  |  |  | паспорт №ОБС.468.052ПС
|  | 2. Дестилатен бак |  |  |  |  | ОБС.468.662
|  | Тръбопроводи и арматура |  | да
|  | 1. Тръбопровод станционен ПП на Бл.5: Ø325х38; Ø273х32; Ø219х25; p=13,7 МРа; t=545 oС21-44: 851, 878 MI-ME-010; 1984г. Русия |  | да |  |  |  | рев. книга
|  | 2. Тръбопровод смукателен на Бл.5 от ДВН до СлП, ПЕП: Ø 159х4,5; Ø 530х7; t = 160 °С; р = 0,6 МРа черт. № 101-45048; 21-32531; 1984 г.Русия; Монтирал: ДМУ "Енергомонтаж" |  | да |  |  |  | рев. книга
|  | 3. Тръбопроводи колектор 13 ata на Бл.5: Ø 325х8; Ø 273х7,0; t = 250 °С; р = 1,2 МРа черт. № 21-32424 101-45125 101-45126; 1984г. Русия; Монтирал: ДМУ "Енергомонтаж" |  | да |  |  |  | рев. книга
|  | 4. Тръбопроводи колектор 7 ata на Бл.5: Ø 325х8; Ø 219х7; t = 250 °С; р = 0,7МРа, черт. № 101-45111 21-37737; 1984г., Русия; Монтирал: ДМУ "Енергомонтаж" |  | да |  |  |  | рев. книга
|  | 5. Тръбопровод пара за уплътнение на ежекторите на Бл.5: Ø 219х7; t = 160 °С; р = 0,7 МРачерт. № 101-45111; 1984г. Русия; Монтирал: ДМУ "Енергомонтаж" |  | да |  |  |  | рев. книга
|  | 6. Тръбопровод от БРОУ за кондензатор на Бл.5: Ø 630х7; Ø 530х7; t = 160 °С; р = 0,6 МРа черт. № 21-32467; 1984г. Русия; Монтирал: ДМУ "Енергомонтаж" |  | да |  |  |  | рев. книга
|  | 7. Тръбопровод СК от ПВН до ДВН на Бл.5:Ø 219х9; t = 220 °С; р = 1,8 МРа черт. № 21-32471; 1984г. Русия; Монтирал: ДМУ "Енергомонтаж" |  | да |  |  |  | рев. книга
|  | 8. Тръбопровод грееща пара за ДВН на Бл.5: Ø 159х6; Ø 273х10; t = 450 °С; p = 1,3 МРачерт. № 101-40960 21-32430 А; 1984г. Русия; Монтирал: ДМУ "Енергомонтаж" |  | да |  |  |  | рев. книга
|  | 9. Тръбопровод ОК от ПНН-4 до ДВН на Бл. 5: Ø159х7; Ø219х9; Ø273х10; Ø325х13; р =1,6 МРа; t=160 oСчерт. № А-1273054 21-32449; 1984г. Русия; Монтирал: ДМУ "Енергомонтаж" |  | да |  |  |  | рев. книга
|  | 10. Тръбопровод ППХ на Бл.5 (с РОУ 25/13): Ø465х16; Ø426х14; Ø377х13; Ø325х13; Ø219х9; р = 2,94 МРа; t = 336 °С; черт. № 1286060МЧ,21-32415 21-44992,101-45 069; 1984г. Русия; Монтирал: ДМУ "Енергомонтаж" |  | да |  |  |  | рев. книга
|  | 11.Тръбопровод станционен ППГ на Бл.5: Ø426х18; p=2,48 МРа; t=545 oС; черт. № 21-44: 879, 898, 930; 1984 г.Русия |  | да |  |  |  | рев. книга
|  | 12. Тръбопровод станционен ПВ на Бл.5: Ø325х24; Ø273х20; Ø108х10; Ø76х8,5; p=18,5МРа; t=246 oС; черт. № 1274990, 21-44: 934, 935, 941, 982, 992 21-45003, 101-45089;1984 г.Русия |  | да |  |  |  | рев. книга
|  | 13. Тръбопровод пара от щоковете на Бл.5: Ø133х10; Ø108х4,5; t= 540 0С; р =1,0 МРа; черт. № 21-44992;1984 г.Русия |  | да |  |  |  | рев. книга
|  | 2. Турбоагрегат ст№6 |  | да |  |  |  | паспорт от рехабилитацията № ДИ750ТП7/10.2010
Кота ”-4”
1. Маслоохладители на Питателни помпи тип 25Х-12бр.
|  | 2. Маслени помпи на питателни помпи тип 3В 40/25-35/6.3 Б-4-12бр. |  |  |  |  | Н41.215.00.000М ПС00
|  | 3. Кондезни помпи 1-ва степен тип КСВ 500-85-2бр |  | да |  |  | ТЦ №№ 542,659, 693,541, 658, 700 и Н18.37.00.0001ПС
|  | 4. Кондезни помпи 1-ва степен тип КСВ 120-84 УХЛ4Э-1бр |  | да |  |  | паспорт № Н18.183.00.0001 ПС, | проект за монтаж от "ИнесПетракиев"
|  | 5. Кондезни помпи 2-ра степен тип КСВ 320-160-2-3бр |  | да |  |  | ТЦ №№ 142, 2910, 1623, 2141, 2203
|  | 6. Маслоохладители на турбоагрегат ст.№6 тип МБ-63-90-4бр. |  | да |  |  | паспорт МБМ0000000ПС | инструкция по експлоатация и ремонт
7. Помпи техническа вода тип100 Е 20 А - 2бр.
|  | 8. Газоохлаждащи помпи тип Д 630 - 90-2бр. |  | да |  |  | НО3.629.01.00.00001ПС
|  | 9. Маслоохлаждащи помпи тип Д1250-65А -2бр. |  | да |  |  | НО3.629.01.00.00001ПС
|  | 10. Дренажни помпи тип К90-35А -2бр. |  | да |  |  | Н01.31.00.000ПС и Н01.32.00.000ПС
Кота ”0”
|  | 1. Питателни помпи тип ПЭ-380-185-2-3бр. |  |  |  |  | №539, 530, 465, 467
2. Маслен бак на питателни помпи 4м3 -3бр.
|  | 3. Дестилатни помпи тип ЦНСК 60-66АУЗ -2бр. |  |  |  |  | паспорт № ЦНСК60165АПС | техн. описание и инструкция по експлоатация и
|  | 4. Топлообменници на дестилата тип 5БС.423.006- 2бр. |  | техн. информация, черт. 5БС.423.006СБ |  |  | паспорт ОБС.468.032ПС
|  | 5. Подгреватели високо налягане тип ПВ775-265-13(14,15)-3бр |  | да
|  | 5.1. ПВН-5 тип ПВ775-265-13; Рп = 1,3 МРа; tп = 449 °С; Vп = 25 м3; Производител завод "Красньй котельщик", гр. Таганрог, Русия; Зав. № 46720/1984 г. | [5 empty] | ревизионна книга
|  | 5.2. ПВН-6 тип ПВ775-265-31; рп = 3,1 МРа; tп = 341 °С; Vп = 25 м3 Производител завод "Красньй котельщик", гр. Таганрог, Русия; Зав. № 46721/1984 г. | [5 empty] | ревизионна книга
|  | 5.3. ПВН-7 тип ПВ775-265-45; р = 4,5 МРа; t = 392 °С; V = 25,2 м3; Производител завод "Красньй котельщик", гр. Таганрог, Русия; Зав. № 46722/1984 г. | [5 empty] | ревизионна книга
|  | 6. Пускова маслена помпа тип ЦНСМ 300-480 (А)-1бр |  | да
|  | 7. Резервна маслена помпа тип Д200-36А -1бр. |  | да |  |  | 583.01.00.00001ПС
|  | 8. Аварийна маслена помпа тип Д200-95-1бр. |  | да |  |  | 583.01.00.00001ПС
|  | 9. Помпа за уплътнение на вала на генератора тип ЦНСМ 38-110А -3бр. |  | да |  |  | ЦНСМ 38110АПС
|  | 10. Хидрозатвор на системата за уплътнение на вала на генератора тип 35-500- 1бр. |  |  |  |  | ОБС480.161ПС
|  | 11. Охладител на системата за уплътнение на вала на генератора тип МОВ-3-2бр. |  | да |  |  | паспорт ОБС.468.045ПС и ОБС.423.010
|  | 12. Сливни помпи тип HGR-100/8/25-00 - зав.№ 306/77/73591-2бр. |  | да |  |  | 425.547.00.Ва
|  | 13. Мрежови помпи тип Д-200-95А -2бр. |  | да |  |  | в ТЦ 583.01.00.00001ПС
|  | 14. Филтър на дест. с-ма - 2бр. |  | да |  |  | ОБС.468.036ПС
15. БОИ на блок 6
|  | 6ФСД № 1 |  | сборен ч-ж 4754658.00.00.00
|  | 6ФСД № 2 |  | сборен ч-ж 4754658.00.00.00
|  | 6ФСД № 3 |  | сборен ч-ж 4754658.00.00.00
|  | 6ФСД № 4 |  | сборен ч-ж 4754658.00.00.00
6ФПС
Смолоуловител
Кота ”3”
|  | 1. Подгреватели ниско налягане тип ПН-350-16-7-3бр. |  | да |  |  | техн. документация и чертеж | техн. документация и чертеж
|  | 1.1. 6 ПНН -1 - вграден в кондензатора |  | техн. док-я от конструкторския отдел на ТЕЦ 2
|  | 1.2. 6 ПНН -2 - ПН 350-16-7-III; Рп=0,7 MPa; tп=190 °С; Vп=5,045м3; Рв=1,6 Mpa; tв=160 °С; Vв=2,337м3; завод "Енергетично машиностроене", гр. Саратов, Русия; Зав. № 930/1982 г. |  | да
|  | 1.3. 6 ПНН -3 - ПН 350-16-7-II; Рп = 0,7 МРа; tп = 400 °С; Vп = 4,095 м3; завод "Енергетично машиностроене", гр. Саратов, Русия; Зав. № 2327/1984 г. |  | да
|  | 1.4. 6 ПНН -4 - ПН 350-16-7- I; Рп = 0,7 МРа; tп = 400 °С; Vп = 5,036 м3; завод "Енергетично машиностроене", гр. Саратов, Русия; Зав. № 2328/1984 г. |  | техн. док-я от конструкторския отдел на ТЕЦ 2
|  | 2. Охладител на пара от уплътненията-ПН-100-16-4-ІІІ |  | да |  |  | ТНР4/65
|  | 3. Основен бойлер тип ПСВ-200-7-15-1бр. |  | да
|  | 4. Върхов бойлер тип ПСВ-90-7-15-1бр. |  | да
Кота ”6”
|  | 1. Подгревател салников тип ПС-50-3 -1бр. |  | да
|  | 2. Маслен бак на турбоагрегата 28м3-1бр. |  | ч-ж Б1243571 2листа
|  | 3.ФФО К-300-240-2, F=3,6кв.м. |  | ч-ж Б1280393
Кота ”9”
|  | 1. Турбоагрегат включващ 1бр. парна турбина тип К 210-130-3 куплирана с генератор типТВВ-220-2Е |  | техн. документация на турбината |  |  | паспорт на генератора №ОБС.480.510ПС
|  | 2. Основен ежектор тип ЭП-3-750-1-2бр. |  | черт.№ А1162514М
|  | 3. Ежектор ЭП-1 |  | черт.№ В1176691
4. Доливачен маслен бак 4м3-1бр.
|  | 5. Регулатор на налягане на с-та за уплътнение вала на генератора |  |  |  |  | ОБС.468.042ПС
Кота ”12”
|  | 1. Демпферен бак |  |  |  |  | паспорт №ОБС.468.052ПС
|  | 2. Дестилатен бак |  |  |  |  | ОБС.468.660
|  | Тръбопроводи и арматура |  | да |  |  |  | ревизионна книга
|  | 1. Тръбопровод станционен ПП на Бл.6: Ø325х38; Ø273х32; Ø219х25; Ø133х16; p=13,7 МРа; t=545 oС21-44: 851, 878; 02.174.06.10.01; 1984г. Русия |  | да |  |  |  | ревизионна книга
|  | 2. Тръбопровод смукателен на Бл.6 от ДВН до СлП, ПЕП: Ø 159х4,5; Ø 530х7; t = 160 °С; р = 0,6 МРачерт. № 101-45048; 21-32531; 1985г. Русия; Монтирал: ДМУ "Енергомонтаж" |  | да |  |  |  | ревизионна книга
|  | 3. Тръбопроводи колектор 13 ata на Бл.6: Ø 325х8; Ø 273х7; t = 250 °С; р = 1,2 МРа; черт. № 21-32424 101-45125 101-45126; 1985г.; Русия; Монтирал: ДМУ "Енергомонтаж" |  | да |  |  |  | ревизионна книга
|  | 4. Тръбопроводи колектор 7 ata на Бл.6: Ø 325х8; Ø 219х7; t = 250 °С; р = 0,7 МРа; черт. № 101-45111 21-37737; 1985г.; Русия; Монтирал: ДМУ "Енергомонтаж" |  | да |  |  |  | ревизионна книга
|  | 5. Тръбопровод пара за уплътнение на ежекторите на Бл.6: Ø 219х7; t = 160 °С; р = 0,7 МРачерт. № 101-45111; 1985г. Русия; Монтирал: ДМУ "Енергомонтаж" |  | да |  |  |  | ревизионна книга
|  | 6. Тръбопровод от БРОУ за кондензатор на Бл.6: Ø 630х7; Ø 530х7; t = 160 °С; р = 0,6 МРа черт. № 21-32467; 1985г. Русия; Монтирал: ДМУ "Енергомонтаж" |  | да |  |  |  | ревизионна книга
|  | 7. Тръбопровод СК от ПВН до ДВН на Бл.6: Ø 219х9; t = 220 °С; р = 1,8 МРа; черт. № 21-32471; 1985г. Русия; Монтирал: ДМУ "Енергомонтаж" |  | да |  |  |  | ревизионна книга
|  | 8. Тръбопровод грееща пара за ДВН на Бл.6: Ø 159х6; Ø 273х10; t = 450 °С; p = 1,3 МРачерт. № 101-40960 21-32430 А; 1985г. Русия; Монтирал: ДМУ "Енергомонтаж" |  | да |  |  |  | ревизионна книга
|  | 9. Тръбопровод ОК от ПНН-4 до ДВН на Бл.6: Ø159х7; Ø219х9; Ø273х10; Ø325х13; р = 1,6 МРа; t =160 oСчерт. № А-1273054 21-32449; 1985г. Русия; Монтирал: ДМУ "Енергомонтаж" |  | да |  |  |  | ревизионна книга
|  | 10. Тръбопровод ППХ на Бл.6 (с РОУ 25/13): Ø465х16; Ø426х14; Ø377х13; Ø325х13; Ø219х9; р = 2,88 МРа; t = 336 oС; черт. № 2132424, 21-44902А 101-45069; 02.174.06.10.03; 1984г. Русия; Монтирал: ДМУ "Енергомонтаж" |  | да |  |  |  | ревизионна книга
|  | 11. Тръбопровод станционен ППГ на Бл.6: Ø426х18; p=2,48 МРа; t=545 oС; черт. № 21-44: 879, 898, 930; 02.174.06.10.02; 1984 г.Русия |  | да |  |  |  | ревизионна книга
|  | 12. Тръбопровод станционен ПВ на Бл.6: Ø325х24; Ø273х20; Ø108х10; Ø76х8,5; p=18,5МРа; t=246 oС; черт. № 1274990, 21-44: 934, 935, 941, 990, 991, 998 21-45003, 101-45089 101-45216; 02.174.06.10.04; 1984 г.Русия |  | да |  |  |  | ревизионна книга
|  | 13. Тръбопровод пара от щоковете на Бл.6: Ø133х10; Ø108х4,5; t= 540 0С; р =1,0 МРа; черт. № 21-44992; 1984 г.Русия |  | да |  |  |  | ревизионна книга
|  | 3. Турбоагрегат ст№7 |  |  |  |  | паспорт от рехабилитация REL750TR0070/10.2013
Кота ”-4”
1. Маслоохладители на Питателни помпи тип 25Х-12бр.
|  | 2. Маслени помпи на питателни помпи тип 3В 40/25-35/6.3 Б-4-12бр. |  | Н41.215.00.000М ПС01 |  |  | Н41.215.00.000М ПС00
|  | 3. Кондезни помпи 1-ва степен тип КСВ 500-85-3бр |  | ТЦ №№ 542,659, 693,541, 658, 700 и Н18.37.00.0001ПС |  |  | ТЦ №№ 542,659, 693,541, 658, 700 и Н18.37.00.0001ПС
|  | 4. Кондезни помпи 2-ра степен тип КСВ 320-160-2-3бр |  | ТЦ №№ 142, 2910, 1623, 2141, 2204 |  |  | ТЦ №№ 142, 2910, 1623, 2141, 2203
|  | 5. Маслоохладители на турбоагрегат ст.№7 тип МБ-63-90-4бр. |  | да |  |  | паспорт МБМ0000000ПС | инструкция по експлоатация и ремонт
6. Помпи техническа вода тип 350Д70Б - 2бр. -производител Випом-гр.Видин
|  | 7. Газоохлаждащи помпи тип Д 630 - 90-2бр. |  | да |  |  | НО3.629.01.00.00001ПС
|  | 8. Дренажни помпи тип К90-35А -2бр. |  | да |  |  | паспорти Н01.31.00.000ПС и Н01.32.00.000ПС
Кота ”0”
|  | 1. Питателни помпи тип ПЭ-380-185 -3-3бр. |  | да |  |  | паспорти №№39, 40, 38, 81
2. Маслен бак на питателни помпи 4м3 -3бр.
|  | 3. Дестилатни помпи тип ЦНСК 60-66АУЗ -2бр. |  |  |  |  | паспорт № ЦНСК60165АПС | техн. описание и инструкция по експлоатация
|  | 4. Топлообменници на дестилата тип5БС.423.006- 2бр. |  | техн. информация, черт. 5БС.423.006СБ |  |  | паспорт ОБС.468.032ПС
|  | 5. Подгреватели високо налягане тип ПВ775-265-13(14,15)-3бр |  |  |  |  | да
|  | 5.1. ПВН-5 тип ПВ775-265-13; Рп = 1,3 МРа; tп = 265°С; Vп = 25 м3; Производител завод "Красньй котельщик", гр. Таганрог, Русия; Зав. № 50264/1988 г. |  | да, вкл. за прилежащата арматура |  |  | 08.8111.025ПС
|  | 5.2. ПВН-6 тип ПВ775-265-31; рп = 3,1 МРа; tп = 250°С; Vп = 25 м3 Производител завод "Красньй котельщик", гр. Таганрог, Русия; Зав. № 50265/1988 г. |  | да, вкл. за прилежащата арматура |  |  | 08.8111.367ПС
|  | 5.3. ПВН-7 тип ПВ775-265-45; р = 4,5 МРа; t = 260°С; V = 25,2 м3; Производител завод "Красньй котельщик", гр. Таганрог, Русия; Зав. № 50266/1988 г. |  | да, вкл. за прилежащата арматура |  |  | 08.8111.027ПС
|  | 6. Пускова маслена помпа тип ЦНСМ 300-480 (А)-1бр |  | да
|  | 7. Резервна маслена помпа тип Д200-36А -1бр. |  | да |  |  | 583.01.00.00001ПС
|  | 8. Аварийна маслена помпа тип Д200-95-1бр. |  | да |  |  | в ТЦ 583.01.00.00001ПС
|  | 9. Помпа за уплътнение на вала на генератора тип ЦНСМ 38-110А -2бр. |  | да |  |  | ЦНСМ 38110АПС
|  | 9. Помпа за уплътнение на вала на генератора тип ЦНСМ 38-176А У4 -1бр. |  | да |  |  | ЦНСМ 38176АПС
|  | 10. Хидрозатвор на системата за уплътнение на вала на генератора тип 35-500- 1бр. |  | да |  |  | ОБС480.161ПС
|  | 11. Охладител на системата за уплътнение на вала на генератора тип МОВ-3-2бр. |  | да |  |  | паспорт ОБС.468.045ПС
|  | 14. Филтър на дест. с-ма - 2бр. |  |  |  |  | ОБС.468.036ПС
15. БОИ на блок 7
|  | 7ФСД № 1 |  | сборен ч-ж 4754658.00.00.00
|  | 7ФСД № 2 |  | сборен ч-ж 4754658.00.00.00
|  | 7ФСД № 3 |  | сборен ч-ж 4754658.00.00.00
|  | 7ФСД № 4 |  | сборен ч-ж 4754658.00.00.00
7ДПК-1
7ДПК-2
7ДПО-1
7ДПО--2
ДМК
ДМО
СМК
СМО
Смолоуловител
ДМФ
ППФ-1
ППФ-2
Кота ”3”
1. Подгреватели ниско налягане
|  | 1.1. 7ПНН-1 - вграден в кондензатора |  | техн. док-я от конструкторски отдел на ТЕЦ-2
|  | 1.2. 7ПНН – 2; ПНСВ 800-2 УЗ; Рп= 0,13MPa; t=185 °С; V = 21м3; Производител - завод "Енергетично машиностроене", гр. Саратов, Русия; Зав. № 50004/1988 г. |  | да |  |  | 08.8111.362ПС 53021/5100020086
|  | 1.3. 7ПНН – 3; ПН 350-16-7 - II; Рп = 0,7 МРа; tп = 400 °С; Vп = 4,095 м33; Производител - завод "Енергетично машиностроене", гр. Саратов, Русия; Зав. № 8039/1988 г. |  | да |  |  | да
|  | 2. Охладител на пара от уплътненията-ПН-100-16-4-ІІІ |  | да |  |  | ТНР4/65
Кота ”6”
|  | 1. Подгревател салников тип ПС-50-3 -1бр. |  | да
|  | 2. Маслен бак на турбоагрегата 28м3-1бр. |  | ч-ж Б1243571 2листа
Кота ”9”
|  | 1. Турбоагрегат включващ 1бр. парна турбина тип К 215-130-1 куплирана с генератор тип ТВВ-220-2Е |  | техн. док-я на турбината |  |  | паспорт на генератора № ОБС.480.510ПС
|  | 2. Основен ежектор тип ЭП-3-750-1-2бр. |  | черт.№ А1162514М
3. Доливачен маслен бак 4м3-1бр.
|  | 4. Регулатор на налягане на с-та за уплътнение вала на генератора |  |  |  |  | ОБС.468.042ПС
Кота ”12”
|  | 1. Демпферен бак |  | паспорт №ОБС.468.052ПС |  |  | паспорт №ОБС.468.052ПС | паспорт №ОБС.468.052ПС
|  | 2. Дестилатен бак |  |  |  |  | ОБС.468.660
|  | Тръбопроводи и арматура |  | да |  |  |  | ревизионна книга
|  | 1. Тръбопровод станционен ПП на Бл.7: Ø325х38; Ø273х32; Ø219х25; p=13,7 МРа; t=545 °С2132413, 2132414 101-56239,101-56263; 1988г. Русия |  | да |  |  |  | ревизионна книга
|  | 2. Тръбопровод смукателен на Бл.7 от ДВН до КП, ПЕП: Ø 530х7; Ø 426х7; t = 160 0С; р = 0,6 МРачерт. № 101-57326; 21-32531; 1990г. Русия; Монтирал: "Монтажи - марица изток" АД Гълъбово |  | да |  |  |  | ревизионна книга
|  | 3. Тръбопроводи колектор 13ata на Бл.7: Ø 325х8; Ø 273х7; t = 250 0С; р = 1,2 МРачерт. № 21-32424 101-45125 101-45126 101-57356; 1990г. Русия; Монтирал: "Монтажи - марица изток" АД Гълъбово |  | да |  |  |  | ревизионна книга
|  | 4. Тръбопроводи колектор 7 ata на Бл.7: Ø 325х8; Ø 219х7,0; t = 250 0С; р =0,7 МРа; черт. № 101-57324; 1990г. Русия; Монтирал: "Монтажи - марица изток" АД Гълъбово |  | да |  |  |  | ревизионна книга
|  | 5. Тръбопровод пара за уплътнение на ежекторите на Бл.7: Ø 219х7,0; t = 160 0С; р = 0,7 МРа черт. № 101-58568; 101-58567; 1990г. Русия; Монтирал: "Монтажи - марица изток" АД Гълъбово |  | да |  |  |  | ревизионна книга
|  | 6. Тръбопровод от БРОУ за кондензатор на Бл.7: Ø 630х7; Ø 530х7; t = 160 0С; р = 0,6 МРа черт. № 21-32467; 1990г. Русия; Монтирал: "Монтажи - марица изток" АД Гълъбово |  | да |  |  |  | ревизионна книга
|  | 7. Тръбопровод СК от ПВН до ДВН на Бл. 7: Ø 219х7; t = 220 0С; р = 1,8 МРа; черт. № 101-57334; 1990г. Русия; Монтирал: "Монтажи - марица изток" АД Гълъбово |  | да |  |  |  | ревизионна книга
|  | 8. Тръбопровод грееща пара за ДВН на Бл. 7: Ø 426х14; Ø 426х7; Ø 325х13; t = 358 0С; р = 0,67 МРачерт. № 101-57328А 101-56330; 1989г. Русия; Монтирал: "Монтажи - марица изток" АД Гълъбово |  | да |  |  |  | ревизионна книга
|  | 9. Тръбопровод ОК от ПНН-3 до ДВН на Бл.7: Ø273х8; Ø325х6; р = 1,6МРа; t =150 oС; черт. № 101-58401; 1990г. Русия; Монтирал: "Монтажи - марица изток" АД Гълъбово |  | да |  |  |  | ревизионна книга
|  | 10. Тръбопровод ППХ на Бл.7 (с РОУ 25/13): Ø465х16;Ø426х14; Ø377х13; Ø325х13; Ø219х9; р = 2,94 МРа; t = 336 oСчерт. № 101-56: 386, 413; 1988г. Монтирал: ДМУ "Енергомонтаж" |  | да |  |  |  | ревизионна книга
|  | 11. Тръбопровод станционен ППГ на Бл.7: Ø426х18; p=2,48 МРа; t=545 oС; черт. № 101-56:429, 448, 451, 452; 1988 г. Русия |  | да |  |  |  | ревизионна книга
|  | 12. Тръбопровод станционен ПВ на Бл.7: Ø325х24; Ø273х20; Ø108х10; Ø76х8,5; p=18,5МРа; t=246 oС; черт. № 101-56: 302, 308, 342, 351, 352, 353, 361, 618 21-45003; 1988 г.Русия |  | да |  |  |  | ревизионна книга
|  | 13. Тръбопровод пара от щоковете на Бл.7: Ø108х6; t= 540 0С; р =1,0 МРа; черт. № 101-56354; 1988 г.Русия |  | да |  |  |  | ревизионна книга
|  | Турбоагрегат ст№8 |  |  |  |  | паспорт от рехабилитация рег.№ НЗ053/10.10.2010
Кота ”-4”
1. Маслоохладители на Питателни помпи тип 25Х-12бр.
|  | 2. Маслени помпи на питателни помпи тип 3В 40/25-35/6.3 Б-4-12бр. |  | да |  |  | Н41.215.00.000М ПС00
|  | 3. Кондезни помпи 1-ва степен тип КСВ 500-85-2бр |  | да |  |  | №№ 542,659, 693,541, 658, 700 и Н18.37.00.0001ПС
|  | 4. Кондезни помпи 1-ва степен тип КСВ 120-84 УХЛ4Э-1бр |  | да |  |  | паспорт № Н18.183.00.0001 ПС, | проект за монтаж от "ИнесПетракиев"
|  | 5. Кондезни помпи 2-ра степен тип КСВ 320-160-2-3бр |  | да |  |  | ТЦ №№ 142, 2910, 1623, 2141, 2203
|  | 6. Маслоохладители на турбоагрегат ст.№8 тип МБ-63-90-4бр. |  | да |  |  | паспорт МБМ0000000ПС | инструкция по експлоатация и ремонт
7. Помпи техническа вода тип 350Д70Б - 2бр. производител Випом - гр.Видин
|  | 8. Газоохлаждащи помпи тип Д 630 - 90-2бр. |  |  |  |  | НО3.629.01.00.00001ПС
|  | 9. Дренажни помпи тип К90-35А -2бр. |  | да |  |  | Н01.31.00.000ПС и Н01.32.00.000ПС
Кота ”0”
|  | 1. Питателни помпи тип ПЭ-380-185 -3-3бр. |  | да |  |  | паспорти №№39, 40, 38, 81
2. Маслен бак на питателни помпи 4м3 -3бр.
|  | 3. Дестилатни помпи тип ЦНСК 60-66АУЗ -2бр. |  |  |  |  | паспорт № ЦНСК60165АПС | техн. описание и инструкция по експлоатация
|  | 4. Топлообменници на дестилата тип 5БС.423.006- 2бр. |  | черт. 5БС.423.006СБ |  |  | паспорт ОБС.468.032ПС | техн. информация
|  | 5. Подгреватели високо налягане тип ПВ775-265-13(14,15)-3бр |  |  |  |  | да
|  | 5.1. ПВН-5 тип ПВ775-265-13; Рп = 1,3 МРа; tп = 449°С; Vп = 25 м3; Производител завод "Красньй котельщик", гр. Таганрог, Русия; Зав. № 52570/1989 г. |  | да |  |  | да | рев. книга
|  | 5.2. ПВН-6 тип ПВ775-265-31; рп = 3,1 МРа; tп = 341°С; Vп = 25 м3 Производител завод "Красньй котельщик", гр. Таганрог, Русия; Зав. № 52693/1989 г. |  | да |  |  | да | рев. книга
|  | 5.3. ПВН-7 тип ПВ775-265-45; р = 4,5 МРа; t = 392°С; V = 25,2 м3; Производител завод "Красньй котельщик", гр. Таганрог, Русия; Зав. № 52694/1989 г. |  | да |  |  | да | рев. книга
|  | 6. Пускова маслена помпа тип ЦНСМ 300-480 (А)-1бр |  | да
|  | 7. Резервна маслена помпа тип Д200-36А -1бр. |  |  |  |  | 583.01.00.00001ПС
|  | 8. Аварийна маслена помпа тип Д200-95-1бр. |  |  |  |  | 583.01.00.00001ПС
|  | 9. Помпа за уплътнение на вала на генератора тип ЦНСМ 38-110А -3бр. |  |  |  |  | ЦНСМ 38110АПС
|  | 9. Помпа за уплътнение на вала на генератора тип ЦНСМ 38-176А У4 -1бр. |  |  |  |  | ЦНСМ 38176АПС
|  | 10. Хидрозатвор на системата за уплътнение на вала на генератора тип 35-500- 1бр. |  |  |  |  | ОБС480.161ПС
|  | 11. Охладител на системата за уплътнение на вала на генератора тип МОВ-3-2бр. |  | да |  |  | паспорт ОБС.468.045ПС
|  | 14. Филтър на дест. с-ма - 2бр. |  |  |  |  | ОБС.468.036ПС
15. БОИ на блок 8
|  | 8ФСД № 1 |  | сборен ч-ж 4754658.00.00.00
|  | 8ФСД № 2 |  | сборен ч-ж 4754658.00.00.00
|  | 8ФСД № 3 |  | сборен ч-ж 4754658.00.00.00
|  | 8ФСД № 4 |  | сборен ч.ж 4754658.00.00.00
8ФПС
Смолоуловител
Кота ”3”
|  | 1. Подгреватели ниско налягане тип ПН-350-16-7-2бр. |  | да |  |  |  | ревизионна книга
|  | 1.1. 8ПНН-1 - вграден в кондензатора |  | техн. док-я от конструкторски отдел на ТЕЦ-1 |  |  |  | ревизионна книга
|  | 1.2. 8ПНН – 2; ПНСВ 800-2 УЗ; Рп= 0,13MPa; t=185 °С; V = 21м3; Производител - завод "Енергетично машиностроене", гр. Саратов, Русия; Зав. № 52592/1988 г. |  | техн. док-я от конструкторски отдел на ТЕЦ-2 |  |  |  | ревизионна книга
|  | 1.3. 8ПНН – 3; ПН 350-16-7 - I; Рп = 0,7 МРа; tп = 400 °С; Vп = 4,095 м33; Производител - завод Красньй котельщик", гр. Таганрог, Русия; Зав. № 9651/1989 г. |  | да |  |  |  | ревизионна книга
|  | 2. Охладител на пара от уплътненията-ПН-100-16-4-ІІІ |  | да |  |  | ТНР4/65
Кота ”6”
|  | 1. Подгревател салников тип ПС-50-3 -1бр. |  | да
|  | 2. Маслен бак на турбоагрегата 28м3-1бр. |  | ч-ж Б1243571 2листа
Кота ”9”
|  | 1. Турбоагрегат включващ 1бр. парна турбина тип К 215-130-1 куплирана с генератор тип ТВВ-220-2Е |  | техн. документация на турбината |  |  | паспорт на генератора №ОБС.480.510ПС
|  | 2. Основен ежектор тип ЭП-3-750-1-2бр. |  | черт.№ А1162514М
3. Доливачен маслен бак 4м3-1бр.
|  | 5. Регулатор на налягане на с-та за уплътнение вала на генератора |  |  |  |  | ОБС.468.042ПС
Кота ”12”
|  | 1. Демпферен бак |  |  |  |  | паспорт № ОБС.468.052ПС
|  | 2.Дестилатен бак |  |  |  |  | ОБС.468.660
|  | Тръбопроводи и арматура |  | да |  |  |  | ревиз. книга
|  | 1. Тръбопровод станционен ПП на Бл.8: Ø325х38; Ø273х32; Ø219х28; Ø133х20; p=13,7 МРа; t=545 oС, черт.№ 101-32: 413, 414 101-56: 239, 263; 02.192.08.12.01; 1995г. Русия |  | да |  |  |  | ревиз. книга
|  | 2. Тръбопровод смукателен от ДВН до КП, ПЕП на Бл.8: Ø 530х7; Ø 426х7; t = 160 0С; р = 0,8 МРа; черт. № 101-57326; 1995г. Русия; Монтирал: "Монтажи - марица изток" АД Гълъбово |  | да |  |  |  | ревиз. книга
|  | 3. Тръбопроводи колектор 13 ata на Бл.8: Ø 325х8; Ø 273х7; t = 250 0С; р = 1,3 МРа; черт. № 21-32424 101-45125 101-45126 101-57356; 1995г. Русия |  | да |  |  |  | ревиз. книга
|  | 4. Тръбопроводи колектор 7 ata на Бл.8: Ø 325х8; Ø 219х7; t = 250 0С; р = 0,7 МРа; черт. № 101-57324; 1995г. Русия; Монтирал: "Монтажи - марица изток" АД Гълъбово |  | да |  |  |  | ревиз. книга
|  | 5. Тръбопровод пара за уплътнение на ежекторите на Бл.8: Ø 219х7,0; t = 160 0С; р = 0,7 МРа; черт. № 101-58568 101-58567; 1995г. Русия; Монтирал: "Монтажи - марица изток" АД Гълъбово |  | да |  |  |  | ревиз. книга
|  | 6. Тръбопровод от БРОУ за кондензатор на Бл.8: Ø 630х7; Ø 530х7; t = 160 0С; р = 0,6 МРа; черт. № 21-32467; 1995г. Русия; Монтирал: "Монтажи - марица изток" АД Гълъбово |  | да |  |  |  | ревиз. книга
|  | 7. Тръбопровод СК от ПВН до ДВН на Бл.8: Ø 219х7; t = 220 0С; р = 1,8 МРа; черт. № 101-57334; 21-32471; 1995г. Русия; Монтирал: "Монтажи - марица изток" АД Гълъбово |  | да |  |  |  | ревиз. книга
|  | 8. Тръбопровод грееща пара за ДВН на Бл. 8: Ø 426х14; Ø 426х7; Ø 325х13; t = 358 0С; р = 0,67 МРачерт. № 101-57328А 101-56330 02.195.08.12.14; 1995г. Русия; Монтирал: "Монтажи - марица изток" АД Гълъбово |  | да |  |  |  | ревиз. книга
|  | 9. Тръбопровод ОК от ПНН-3 до ДВН на Бл.8: Ø273х8; Ø325х6; р = 1,6МРа; t =150 oС; черт. № 101-58401; 1995 г.Русия; Монтирал: "Монтажи - марица изток" АД Гълъбово |  | да |  |  |  | ревиз. книга
|  | 10. Тръбопровод ППХ на Бл.8 (с РОУ 25/13): Ø465х16; Ø426х15; Ø377х13; Ø325х13; Ø219х9; р = 2,88 МРа; t = 336 oС; черт. № 101-56: 386, 413, 434; 02.192.08.12.09; 1995г. Русия; Монтирал: "Монтажи - марица изток" АД Гълъбово |  | да |  |  |  | ревиз. книга
|  | 11. Тръбопровод станционен ППГ на Бл.8: Ø426х18; p=2,48 МРа; t=545 °С; черт. № 101-56:429, 448, 451, 452; 02.192.08.12.02; 1995 г.Русия |  | да |  |  |  | ревиз. книга
|  | 12. Тръбопровод станционен ПВ на Бл.8: Ø325х28; Ø273х24; Ø133х13; Ø76х9; p=18,5МРа; t=246 °С; черт. № 101-56: 301, 302, 318, 318, 343, 353, 361, 59-618; 02.192.08.12.10; 1995 г.Русия |  | да |  |  |  | ревиз. книга
|  | 13. Тръбопровод пара от щоковете на Бл.8: Ø108х6; t= 540 0С; р =1,0 МРа; черт. № 101-56354; 1995 г. Русия |  | да |  |  |  | ревиз. книга
→ ЧАСТ КИП и А
|  | 1.Система за управление на ТГ-5 до ТГ-8, разположени в БЩУ-3 и 4 на кота”9”, състояща се от шкафове на състеми, операторски станции, система за виброконтрол на ТГ-5 до 8, турбинни регулатори, системи за управление на димни вентилатори, релейни панели и панели за защити на Блокове-5,6,8, Инженерни стаи, намиращи се в БЩУ-3 и 4, обслужващи системите базирани по блоковете.; Система за видеонаблюдение, монтирана по БЩУ-3 и 4, както и в Турбинна зала, част 890Мвт. |  | ч-жи и техн. док-я в КИП и А, Обследване на място
2.Контролно-измервателни прибори КИП, рами с датщици и списък с измервания
3.1.Шкафове сборки задвижки и клапани с електроприводи на ТГ-5 до ТГ-8
3.2.Шкафове сборки задвижки и клапани с електроприводи на КА-9 до КА-12 разположени на кота +9.00
4.Местни табла за управление и измерване на параметри по съоръжения, обслужващи ТГ-5 до 8, водо-водородни постове, разположени на кота „9” до съответните турбини и генератори, табла с манометри и прибори за контрол на съоръженията по ТГ-5 до 8, разположени на кота „0”, „”6.50” и ”9” дясно на ТГ-5 до 8.Кабелни трасета, обслужващи съответните съоръжения по турбините
5.Кабелни трасета; кабелни полуетажи разположени на кота „6,50 под БЩУ-3 и 4
6.Система за видеонаблюдение, монтирана по БЩУ-3 и 4, както и в Турбинна зала, част 890Мвт.
→ ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА
|  | 1. КРУ 6 kV - с-я 5РА, Б помещение с 71 бр. Килии оборудвани с прекъсвачи и РЗ- кота 0 |  | да
|  | 2. КРУ 6 kV - с-я 6РА, Б помещение с 72 бр. Килии оборудвани с прекъсвачи и РЗ- кота 0 |  | да
|  | 3. КРУ 6 kV - с-я 7РА, Б помещение с 75 бр. Килии оборудвани с прекъсвачи и РЗ- кота 0 |  | да
|  | 4. КРУ 6 kV - с-я 8РА, Б помещение с 76 бр. Килии оборудвани с прекъсвачи и РЗ- кота 0 |  | да
|  | 5. КРУ 6 kV - с-я 11РА, Б помещение с 12 бр. Килии оборудвани с прекъсвачи и РЗ- кота 0 |  | да
|  | 6. КРУ 6 kV - с-я 12РА, Б помещение с 12 бр. Килии оборудвани с прекъсвачи и РЗ- кота 0 |  | да
|  | 7. КРУ 6 kV - с-я 13РА, Б помещение с 30 бр. Килии оборудвани с прекъсвачи и РЗ- кота 0 |  | да
|  | 8. Помещение със Акумулаторна батерия със станционен номер АБ - 3- кота 6,50 |  | да
|  | 9. Помещение със Акумулаторна батерия със станционен номер АБ - 4- кота 6,50 |  | да
|  | 10. С - я "0" килия - помещение с оборудване за ВС на ТГ - кота 6,50 |  | да
|  | 11. С - я ПТЩ - 3 и с - я 5СО - помещение с 23 бр. Оборудвани шкафове с КА и РЗ- кота 6,50 |  | да
|  | 12. С - я 2НДГ и с - я 6СО - помещение с 20 бр. Оборудвани шкафове с КА и РЗ- кота 6,50 |  | да
|  | 13. С - я ПТЩ - 4 и с - я 7СО - помещение с 26 бр. Оборудвани шкафове с КА и РЗ- кота 6,50 |  | да
|  | 14. С - я 3НДГ и с - я 8СО - помещение с 20 бр. Оборудвани шкафове с КА и РЗ- кота 6,50 |  | да
|  | 15. КРУ 0.4 kV - с-я 5МА, Б, 5МНА, Б помещение с 39 бр. Килии оборудвани с КА и РЗ- кота 9 |  | да
|  | 16. КРУ 0.4 kV - с-я 6МА, Б, 6МНА, Б помещение с 38 бр. Килии оборудвани с КА и РЗ- кота 9 |  | да
|  | 17. КРУ 0.4 kV - с-я 7МА, Б, 7МНА, Б помещение с 40 бр. Килии оборудвани с КА и РЗ- кота 9 |  | да
|  | 18. КРУ 0.4 kV - с-я 8МА, Б, 8МНА, Б помещение с 40 бр. Килии оборудвани с КА и РЗ- кота 9 |  | да
|  | 19. КРУ 0.4 kV - с-я 3МО, 4МО помещение с 33 бр. Килии оборудвани с КА и РЗ- кота 9 |  | да
|  | 20. КРУ 0.4 kV - с-я 7МО, 8МО помещение с 30 бр. Килии оборудвани с КА и РЗ- кота 9 |  | да
|  | 21. КРУ 0.4 kV - с-я 3МР помещение с 4 бр. Килии оборудвани с КА и РЗ- кота 9 |  | да
|  | 22. С - я ПТЩ - 3 помещение с 12 бр. Оборудвани шкафове с КА и РЗ- кота 9 |  | да
|  | 23. С - я ПТЩ - 4 помещение с 13 бр. Оборудвани шкафове с КА и РЗ- кота 9 |  | да
1.6. | 61340.502.01.63 | Котелна зала ( Котел 9 - Котел 12 ) Основни етажни площадки на коти 0;+13.50;+15;+22.00;+36.00, и частични етажни площадки около каркасите на котлите. |  |  | До ос 14 – Акт 16/23.04.1985; ос14до 25 Акт 16/02.10.1985; ос 25 36 – Акт16/31.03.1990; ос 3647 – Акт16 /08.02.1996
СЪОРЪЖЕНИЯ И МАШИНИ В КОТЕЛНА ЗАЛА (ЧАСТ 890MW)
→ СТРОИТЕЛНА ЧАСТ
1. Носеща конструкция /Каркас/ на котлоагрегати КА 9-12
2.Подкранов път мостови кранове
4.Опоро-подвесни к-ции на инсталационни тръбопроводи и въздуховоди
5. Стълбища и площадки
6. Конструкции за всички блочни и общостанционни съоръжения
→ МАШИННА ЧАСТ
КА 9
|  | Котлоагрегат En 670/140 |  | ДА | Акт обр.16/ 23.04.1985
|  | Барабанно скребкови дозатор - 8 бр. |  | ДА
|  | Питател сурови въглища - 8 бр. |  | ДА |  |  | Паспорт | Заводска документация
|  | Газозаборна шахта - 8 бр. |  | ДА
|  | Мелещ вентилатор МВ-3300/800/490 |  | ДА |  |  | Паспорт
|  | Сепаратор - 8 бр. |  | ДА
|  | Прахоконцентратор - 8 бр. |  | ДА
|  | Горивна уредба - 8 бр. |  | ДА
|  | Паромазутна инсталация |  | ДА
Шнеков шлакоотделител - 3 бр.
Шлакодробилка - 3 бр.
|  | Въздушен вентилатор ВДН-32 Б - 2 бр. |  | ДА
|  | ИВП - 1 бр. (4 ръкава) |  | ДА
|  | Въздуховоди |  | ДА
КА 10
|  | Котлоагрегат En 670/140 |  | ДА | Акт обр.16/ 02.10.1985
|  | Барабанно скребкови дозатор - 8 бр. |  | ДА
|  | Питател сурови въглища - 8 бр. |  | ДА |  |  | Паспорт | Заводска док-я
|  | Газозаборна шахта - 8 бр. |  | ДА
|  | Мелещ вентилатор МВ-3300/800/490 |  | ДА | Акт обр.16/ 02.10.1985 |  | Паспорт
|  | Сепаратор - 8 бр. |  | ДА
|  | Прахоконцентратор - 8 бр. |  | ДА
|  | Горивна уредба - 8 бр. |  | ДА
|  | Паромазутна инсталация |  | ДА
Шнеков шлакоотделител - 3 бр.
Шлакодробилка - 3 бр.
|  | Въздушен вентилатор ВДН-32 Б - 2 бр. |  | ДА
|  | ИВП - 1 бр. (4 ръкава) |  | ДА
|  | Въздуховоди |  | ДА
КА 11
|  | Котлоагрегат En 670/140 |  | ДА | Акт обр.16/ 31.03.1990
Барабанно скребкови дозатор - 8 бр.
|  | Питател сурови въглища - 8 бр. |  | ДА |  |  | Паспорт
|  | Газозаборна шахта - 8 бр. |  | ДА
|  | Мелещ вентилатор МВ-3300/800/490 |  | ДА | Акт обр.16/ 31.03.1990 |  | Паспорт
|  | Сепаратор - 8 бр. |  | ДА
|  | Прахоконцентратор - 8 бр. |  | ДА
|  | Горивна уредба - 8 бр. |  | ДА
|  | Паромазутна инсталация |  | ДА
Шнеков шлакоотделител - 3 бр.
Шлакодробилка - 3 бр.
Въздушен вентилатор ВДН-32 Б - 2 бр.
|  | ИВП - 1 бр. (4 ръкава) |  | ДА
|  | Въздуховоди |  | ДА
КА 12
|  | Котлоагрегат En 670/140 |  | ДА | Акт обр.16/ 08.02.1996
|  | Барабанно скребкови дозатор - 8 бр. |  | ДА
|  | Питател сурови въглища - 8 бр. |  | ДА |  |  | Паспорт
|  | Газозаборна шахта - 8 бр. |  | ДА
|  | Мелещ вентилатор МВ-3300/800/490 |  | ДА |  |  | Паспорт
|  | Сепаратор - 8 бр. |  | ДА
|  | Прахоконцентратор - 8 бр. |  | ДА
|  | Горивна уредба - 8 бр. |  | ДА
|  | Паромазутна инсталация |  | ДА
|  | Шнеков шлакоотделител - 3 бр. |  | ДА
Шлакодробилка - 3 бр.
|  | Въздушен вентилатор ВДН-32 Б - 2 бр. |  | ДА |  |  | Паспорт
|  | ИВП - 1 бр. (4 ръкава) |  | ДА
|  | Въздуховоди |  | ДА
Общи съоръжения
|  | Смивни помпи -Помпа тип 350-Д-140 - 4 броя |  | ДА |  |  |  | Инструкция
|  | Дренажна помпа - тип 50 Е 32 М - 1 брой | [5 empty] | Инструкция
Повдигателни съоръжения за котли 9-12
| к. +36 (покрив) | ККЕ-1Г, Q=5t, H=48m, рег.№393 ПС 128 - източен |  | ДА |  |  | няма
| к. +36 (покрив) | ККЕ-1Г, Q=5t, H=48m, рег.№393 ПС 114 - западен |  | ДА |  |  | Паспорт | техн. Досие
|  | Ел.телфер Т10422, Q=2t., H=9m., поплавъци на смивни шахти КА-9, рег.№393ПС290 |  |  |  |  | Паспорт | техн. Досие
|  | Ел.телфер Т10622, Q=5t., H=6m., КА-10, кота +22, рег.№393ПС090 | [5 empty] | Разре-шително
Ел.телфер Т10836, Q=12,5t., H=12m - КА-12 МВ кръгов ляв, рег.№393ПС126
Ел.телфер Т10836, Q=12,5t., H=12m - КА-12 МВ кръгов десен, рег.№393ПС127
Ел.телфер Т10832, Q=12,5t., H=12m - КА-12 ВВ-А ляв, рег.№393ПС129
Ел.телфер Т10832, Q=12,5t., H=12m - КА-12 ВВ-А десен, рег.№393ПС130
Ел.телфер Т10832, Q=12,5t., H=12m - КА-12 ВВ-Б ляв, рег.№393ПС131
Ел.телфер Т10832, Q=12,5t., H=12m - КА-12 ВВ-Б десен, рег.№393ПС132
Ел.телфер Т10832, Q=12,5t., H=12m - КА-10 ВВ-А ляв, рег.№393ПС144
Ел.телфер Т10832, Q=12,5t., H=12m - КА-10 ВВ-А десен, рег.№393ПС145
|  | Ел.телфер Т10822М, Q=12,5t., H=12m - КА-10 ВВ-Б ляв, рег.№393ПС146 | [5 empty] | Разре-шително
|  | Ел.телфер Т10822М, Q=12,5t., H=12m - КА-10 ВВ-Б десен, рег.№393ПС147 |  |  |  |  | Паспорт | Инструкция
Ел.телфер Т10822М, Q=12,5t., H=12m - КА-11 ВВ-А ляв, рег.№393ПС148
Ел.телфер Т10822М, Q=12,5t., H=9m - КА-11 ВВ-А десен, рег.№393ПС149
Ел.телфер Т10836А, Q=12,5t., H=9m - КА-11 ВВ-Б ляв, рег.№393ПС150
Ел.телфер Т10836, Q=12,5t., H=9m - КА-11 ВВ-Б десен, рег.№393ПС151
Ел.телфер Т10826М, Q=12,5t., H=9m - КА-9 МВ-кръгов, рег.№393ПС153
Ел.телфер Т10836М, Q=12,5t., H=12m - КА-10 МВ-кръгов, рег.№393ПС155
Ел.телфер Т10832, Q=12,5t., H=9m - КА-11, МВ-кръгов, рег.№393ПС157
|  | Ел.телфер Т10826М, Q=12,5t., H=12m - КА-9 ВВ-А ляв, рег.№393ПС233 | [5 empty] | Разре-шително
|  | Ел.телфер Т10836М, Q=12,5t., H=12m - КА-9 ВВ-А десен, рег.№393ПС234 |  |  |  |  | Паспорт | Разре-шително, инструкция
|  | Ел.телфер Т10826М, Q=12,5t., H=9m - КА-9 ВВ-Б ляв, рег.№393ПС235 | [5 empty] | Разре-шително, инструкция
|  | Ел.телфер 11Т10822МК, Q=12,5t., H=9m - КА-9 ВВ-Б десен, рег.№393ПС236 | [5 empty] | Разре-шително, инструкция
|  | Ел.телфер Т10325, Q=1t., H=24m - под кота 22 м/у КА-9 и КА-10, рег.№393ПС283 |  |  |  |  | Паспорт | Разре-шително, инструкция
| КА-9 ВРГВ | Ел.телфер Т10822, Q=12,5t., H=9m, рег.№393ПС102 | [5 empty] | Разре-шително, инструкция
| КА-10 ВРГВ | Ел.телфер Т10822, Q=12,5t., H=9m, рег.№393ПС103 |  |  |  |  | Паспорт | Разре-шително, инструкция
| КА-11 и 12 ВРГВ | Ел.телфер Т10622, Q=5t., H=9m, рег.№393ПС104
| КА-9 (фронт) над ПСВ-9А и 9И | Ел.телфер Т10657, Q=5t., H=6m, рег.№393ПС123 | [5 empty] | Разре-шително, инструкция
| КА-11 (фронт) над ПСВ-11А и 11И | Ел.телфер Т10622, Q=5t., H=6m, рег.№393ПС133
| КА-21 (фронт) над ПСВ-12А и 12И | Ел.телфер Т10622К, Q=5t., H=6m, рег.№393ПС134
| КА-12 (ляво) над ПСВ -12А,Б,В,Г | Ел.телфер Т10622К, Q=5t., H=6m, рег.№393ПС135
| КА-11 (дясно) над ПСВ-11Д, Е,Ж,И | Ел.телфер Т10622К, Q=5t., H=6m, рег.№393ПС136
| КА-12 (тил) над ПСВ -12Г,Д | Ел.телфер Т10622К, Q=5t., H=6m, рег.№393ПС137
| КА-12 (дясно) над ПСВ -12Д, Е,Ж,И | Ел.телфер Т10622К, Q=5t., H=6m, рег.№393ПС138
| КА-11 (тил) над ПСВ -11Г,Д | Ел.телфер Т10622К, Q=5t., H=6m, рег.№393ПС139
| КА-11 (ляво) над ПСВ -11А,Б,В,Г | Ел.телфер Т10622, Q=5t., H=6m, рег.№393ПС140
| КА-10 (ляво) над ДСВ -10Д,Е,Ж,И | Ел.телфер Т10626, Q=5t., H=6m, рег.№393ПС154 | [5 empty] | Разре-шително
| КА-10 (ляво) над ДСВ -10А,Б,В,Г | Ел.телфер Т10622, Q=5t., H=6m, рег.№393ПС156
| КА-10 (дясно) над ПСВ -10Д,Е,Ж,И | Ел.телфер Т10622, Q=5t., H=6m, рег.№393ПС157
| СПВН и СПНН фронт | КМЕ-1Г, Q=5t, H=36m, рег.№ 393ПС094
| СПВН и СПНН тил | КМЕ-1Г, Q=3,2t, H=9m, рег.№ 393ПС105 | [5 empty] | Разре-шително
| КА-11 | Асансьор ел. G=500 kg., V=1 m/s, H=40m., 8 спирки, 6 лица, рег. №393АС001 |  |  |  |  | Паспорт | техн. Досие
| КА-12 | Асансьор ел. G=500 kg., V=1 m/s, H=40m., 8 спирки, 6 лица, рег. №393АС002 |  |  |  |  | Паспорт | техн. Досие
| КЗ-890 (запад), стълбищна клетка | Асансьор ел. G=2000 kg., V=0,5 m/s, H=48m., 12 спирки, рег. №393АС003 |  |  |  |  | Паспорт | техн. Досие
| КА-10 | Асансьор ел. G=1000 kg., V=1 m/s, H=40m., 9 спирки, 13 лица, рег. №393АС007 |  |  |  |  | Паспорт | техн. Досие
| КА-9 | Асансьор ел. G=800 kg., V=1 m/s, H=40m., 10 спирки, 10 лица, рег. №393АС008 |  |  |  |  | Паспорт | техн. Досие
→ ЧАСТ КИП и А
|  | 1.Местни табла за управление на мазутната инсталация на КА-9 до КА-12 |  | Чжи и техн. Докя в КИП и А, Обследване на място
2.Кабелни трасета, съединителни кутии, мултиплексорни устройства, разположени по различните коти на КА-9 до КА-12
6.Контролно-измервателни прибори КИП, рами с датщици и списък с измервания
1.7. | 61340.502.22.06 | Бункерно деаераторно отделение | 4970 | да | До ос 14 – Акт 16/23.04.1985; ос14до 25 Акт 16/02.10.1985; ос 25 36 – Акт16/31.03.1990; ос 3647 – Акт16 /08.02.1996; ос 3647 – Акт16 /08.02.1996
→ МАШИННА ЧАСТ
Блок 5
|  | 5 ДВН; р = 0,6 МРа; t = 172 °С; V = 100 м3; производител "Барнаулский котелен завод", Русия; Зав. № 1721/766/1979 г. | [5 empty] | рев. книга
Блок 6
|  | 6ДВН; р = 0,6 МРа; t = 172 °С; V = 100 м3; производител "Барнаулский котелен завод", Русия; Зав. № 1721/766/1979 г. | [5 empty] | ревизионна книга
Блок 7
|  | 7 ДВН; р = 0,6 МРа; t = 172 °С; V = 100 м3; производител "Барнаулский котелен завод", Русия; Зав. № 2590/1988 г. | [5 empty] | ревизионна книга
Блок 8
|  | 8ДВН; р = 0,6 МРа; t = 172 °С; V = 100 м3; производител "Барнаулский котелен завод", Русия; Зав. № 2351/1989 г. |  | да |  |  |  | ревиз. книга
1.8. |  | Електрофилтри Бл.. 5÷8 | 10110; 9857 | докя в архива | До ос 14 – Акт 16/23.04.1985; ос 14 до 25 Акт 16/02.10.1985; ос 25 36 – Акт 16/31.03.1990; ос 3647 – Акт16 /08.02.1996; Aкт16/24.12.82г. реконструкция ЕФ бл.7
→ СТРОИТЕЛНА ЧАСТ
1.Носеща к-ция електрофилтър
1.Носеща к-ция газоходи от Главен копус до електрофилтър
3. Носеща конструкция повдигателни съоръжения за електрофилтри
→ МАШИННА ЧАСТ
КА 9
|  | Газоход от ИВП до ЕФ |  | ДА
|  | ЕФ, тип ЕГА 2-76-6-4-330-5 |  | ДА | Акт обр.16/ 23.04.1985
КА 10
|  | Газоход от ИВП до ЕФ |  | ДА | Акт обр.16/ 02.10.1985
|  | ЕФ, тип ЕГА 2-76-6-4-330-5 |  | ДА | Акт обр.16/ 02.10.1985 |  | Паспорт
КА 11
Газоход от ИВП до ЕФ
|  | ЕФ, тип ЕГА 2-76-12-6-4У |  | ДА | Акт обр.16/ 31.03.1990
КА 12
|  | Газоход от ИВП до ЕФ |  |  | Акт обр.16/ 08.02.1996
|  | ЕФ, тип ЕГА 2-76-12-6-4У |  | ДА | Акт обр.16/ 08.02.1996 |  | Паспорт
Повдигателни съоръжения за електрофилтри на котли 9-12
| ЕФ-12 ляв | Ел.телфер Т10672, Q=5t., H=36m, рег.№393ПС091
| ЕФ-12 среден | Ел.телфер Т10572, Q=3,2t., H=36m, рег.№393ПС092
| ЕФ-12 десен | Ел.телфер 13Т10673М, Q=3,2t., H=36m, рег.№393ПС093
| ЕФ-9 ляв | Ел.телфер 13Т10582, Q=4t., H=48m, рег.№393ПС110
| ЕФ-9 среден | Ел.телфер Т10572, Q=3,2t., H=36m, рег.№393ПС111 |  |  |  |  | Паспорт | Инструкция
| ЕФ-10 ляв | Ел.телфер Т10572, Q=3,2t., H=36m, рег.№393ПС116
| ЕФ-10 среден | Ел.телфер Т10572, Q=5t., H=24m, рег.№393ПС117
| ЕФ-10 десен | Ел.телфер Т10572, Q=3,2t., H=36m, рег.№393ПС118 |  |  |  |  | Паспорт | Инструкция
| ЕФ-11 среден | Ел.телфер 13Т10672, Q=5t., H=36m, рег.№393ПС124
| ЕФ-11 десен | Ел.телфер Т10572, Q=3,2t., H=36m, рег.№393ПС125
1.9. | 37507.503.01.41;39;35; 61340.502.23.23;24;19;18;17 | Разпределително устройство за ел. филтри 4 бр. сгради | 1745-1ет. | не | 37507.503.01.41;39;35 Удостоверение за търпимост 581/25.11.09г, До ос 14 – Акт 16/23.04.1985; ос 14 до 25 Акт 16/02.10.1985; ос 25 36 – Акт16/31.03.1990; ос 3647 – Акт16 /08.02.1996
→ ЧАСТ КИП и А
→ ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА
|  | 6. КРУ ЕФ на К9 - 15 бр. Шкафове оборудвани с КА и РЗ |  | да
|  | 7. КРУ ЕФ на К10 - 13 бр. Шкафове оборудвани с КА и РЗ |  | да
|  | 8. КРУ ЕФ на К11 - 15 бр. Шкафове оборудвани с КА и РЗ |  | да
|  | 9. КРУ ЕФ на К12 - 6 бр. Шкафове оборудвани с КА и РЗ |  | да
|  | 10. Трансформатори - АТПОМ - 64 бр. За ЕФ на К9 до К12 - Кота 22 |  | да
2 |  | СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ ЕЛ. ЧАСТ |  |  |  |  | Няма
|  | Трансформаторна площадка | 9617 (5÷8) | за бл.(5÷8) да | Пр. 16/23.04.1985г. – бл. 5; Акт 16/ 02.10.1985г. –бл. 6; Акт 16/ 31.03.1990г. – бл.7; Акт16 /08.02.1996г. – бл.8; обр. 16 /07.07.95г Автотрансформатор N 2- I разширение;
→ СТРОИТЕЛНА ЧАСТ
1.Фундаменти и вани на трансформаторите
2.Противопожарни стени;
3.Жп пътища
4. Конструкции ел.проводи
→ ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА
|  | 1. Блочни трансформатори със станционии номера 5Т, 6Т, 7Т, 8Т с вани и фундаменти |  | Чжи и техн. докя
|  | 2. Трансформатори за собствени нужди със станционии номера 25Т, 26Т, 27Т, 28Т, ПРТ със станционни номера 10Т, 40Т |  | Чжи и техн. докя
|  | 3. Трансформатори за Земни защити - 8 бр. |  | Чжи и техн. докя
|  | 4. Съпротивления за Земни защити - 8 бр. |  | Чжи и техн. докя
|  | 5. Вентилни отводи за 220 kV - 12 бр. С фундаменти |  | Чжи и техн. докя
|  | 6. Вентилни отводи за 400 kV - 6 бр. С фундаменти |  | Чжи и техн. докя
|  | 7. КРУ 6 kV - 2 бр. |  | Чжи и техн. докя
4.3. | 37507.503.14.01;02;03 | ЦПС-2 |  | да | Акт16/23.04.1985 |  | Няма
|  | сграден фонд: |  |  | Акт16/02.10.1985
|  | помпена станция | 507
|  | сграда ел.блок | 143
|  | противопожарна помпена станция | 243
машини и съоръжения
ЦПС-2
|  | 1. Въртяща очистваща решетка тип ТН-3000 -3бр. |  | да |  |  | 18НЦ 1102673ДОВ / ТН300012499
|  | 2. Циркулационни помпи тип ОПВ2-145Э -3бр. |  | да |  |  | в ТЦ 3021/5160030249
3. Промивна помпа тип 25Е50 -2бр. - производител "Випом" -гр.Видин
4. Помпа за изпразване на камерите тип 50Е80М -2бр. - производител "Випом" -гр.Видин
5. Помпа за изпразване на тръбопроводите тип 25Е50 -1бр. - производител "Випом" -гр.Видин
|  | 6. Шахтови помпи тип 6С25 - 2бр. |  | да |  |  | да
7. Бак за източване на масло
8. Бак за запълване с масло
|  | 9. Кран мостов електрически двугредов (КМЕ-2Г); Q=12,5 t; H=12 m; Производител - КЗ "Христо Смирненски", гр. София; Зав.№ 886136/1982 г. - вътрешен за съоръжения в ЦПС-2 | [5 empty] | ревизионна книга
|  | 10. Ел. телфер Т10412; Q=2 t; Н=6 m; Производител -"Подем", гр. Габрово; Зав.№ 1170043/1984 г.- кота 6 в залата | [5 empty] | ревизионна книга
|  | 11. Кран козлови електрически едногредов (ККЕ-1Г); Q=5 t; H=24 m; Производител -"Завод за складова техника", гр. Пазарджик; Зав.№ 481/1980 г. - саваци ЦПС-2 | [5 empty] | ревизионна книга
|  | 12.Циркулационни тръбопроводи |  | да
Противопожарна помпена станция
|  | 1. Дизелов помпен агрегат (ДПА) състоящ се от дизелов двигател тип Д12АС съединен с помпа тип ЦН400 -105 -2бр. |  | да
2. Пожарни помпи тип 350Д 140 -2бр.-производител Випом-гр.Видин
|  | 3. Производствени помпи тип 200Д90 -2бр.-производител Випом-гр.Видин |  | да |  |  | 583.00.000001ПС в ТЦ
|  | 4. Шахтови помпи тип 6С25 - 2бр. |  | да |  |  | да
5. Маслобак 1и 2 (МБ-1 и 2) на дизелпомпа 1 и 2
|  | 6. Ел. телфер Т10432; Q=2 t; H=12 m; Производител -"Подем", гр. Габрово; Зав.№ 1131876/1984 г. | [5 empty] | ревизионна книга
7. Дестилатен бак на Дизелов помпен агрегат - 2бр.
8. Компресор - 1бр
9. Резервоари за нафта на Дизелов помпен агрегат (ДПА) - 2бр.
→ ЧАСТ КИП и А
|  | 1.Сборки задвижки за управление на съоръженията по ЦПС – 2.; Кабели и кабелни трасета за управление на съоръженията по помпената станция. |  | Чжи и техн. док. в КИП и А, Обследване на място
4.4. | 61340.502.17.03 | ЦПС-3 |  | да | Акт 16/ 31.03.1990г. |  | Няма
|  | сграда помпена станция- 1 етаж + сутеренно ниво | 231
|  | трафопост 2 бр. - 1 етаж | 39
Машинна част
|  | 1. Охладителна кула Н-100м. |  | да
|  | 2. Циркулационни помпи тип 96ДПВ-4,5/23-УЗ -4бр. |  | да |  |  | в ТЦ 53021/5100030256
|  | 3. Шахтова помпа тип 6С25 – 2бр. |  | да |  |  | да
|  | 4. Кран мостов електрически едногредов (КМЕ-1Г); Q=12,5 t; Производител - МЗ "Стоян Попов", гр. Пазарджик; Зав.№ 2430/1988 г. | [5 empty] | ревизионна книга
|  | 5. Ел. телфер Т10522; Q=3,2 t; Н=9 m; Производител -"Подем", гр. Габрово; Зав.№ 1228537/1984 г. - ЦПС-3 - саваци | [5 empty] | ревизионна книга
|  | 6. Ел. телфер Т10532МА; Q=3,2 t; Н=12 m; Производител -"Подем", гр. Габрово; Зав.№ 1087353/1983 г. - ЦПС-3 - решетки | [5 empty] | ревизионна книга
|  | 7. Ел. телфер Т10532МА; Q=3,2 t; Н=12 m; Производител -"Подем", гр. Габрово; Зав.№ 1170653/1984 г. - ЦПС-3 - решетки | [5 empty] | ревизионна книга
|  | 8. Циркулационни тръбопроводи |  | да
→ ЧАСТ КИП и А
|  | 1.Сборки задвижки за управление на съоръженията по ЦПС – 3.; Кабели и кабелни трасета за управление на съоръженията по помпената станция.; Измервателни прибори за разход, налягане , ниво и температурен контрол на ПА-1 до 4, обслужващи блокове-7 и 8. |  | ч-жи и техн. док-я в Цех КИП и А, Обследване на място
Note on C349: сборки задвижки на КА-9 до 12